## Лист1
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Cветодиодные встраиваемые светильники 595х595 мм (Армстронг, IP65)
Влагозащищенные светильник серии ARV-208 – это отличная замена большинству современных светодиодных или люминесцентных изделий. Продукция отличается уникальной конструкцией, легкостью монтажа и длительным сроком службы. Модель ARV-208 функционирует от сети постоянного или переменного тока (110-270 В).
Сфера применения Светодиодные светильники серии ARV-208 используются на объектах с повышенным термическим уровнем, высокой влажностью и запыленностью (IP54 или IP65). В качестве таких помещений обычно выступают: операционные в медучреждениях; производственные цеха; архивы (библиотеки). Допускается применять светильники ARV-208 на объектах нефтегазового, химического, военно-промышленного комплекса. Они также устанавливаются в фармацевтических лабораториях, помещениях по выпуску микроэлектроники, на пищевых предприятиях, заводах химической промышленности и т. д.
Базовая модификация | ARV-208-V | ARV-208-HV | ARV-208-40-V | ARV-208-40-HV | ARV-260-V | ARV-260-HV
Габаритные размеры | 595*595*45 мм | 595*595*65 мм | 595*595*45 мм | 595*595*65 мм | 595*595*45 мм | 595*595*65 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4375 лм | 4375 лм | 5070 лм | 5070 лм | 7550 лм | 7550 лм
Полная потребляемая мощность | 35 Вт | 35 Вт | 40 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Количество светодиодов в светильнике | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) |  |  |  | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 2,1 кг |  |  |  | Не более - 2,2 кг
Материал корпуса | Ударопрочный светотехнический пластик (цвет - белый)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма"
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-V+БАП | ARV-208-HV+БАП | ARV-208-40-V+БАП | ARV-208-40-HV+БАП | ARV-260-V+БАП | ARV-260-HV+БАП
Опция N4 | Рассеиватель из закаленного стекла 4 мм
Модель при заказе с рассеивателем из закаленного стекла | ARV-208-V-Glass | ARV-208-HV-Glass | ARV-208-40-V-Glass | ARV-208-40-HV-Glass | ARV-260-V-Glass | ARV-260-HV-Glass
Опция N5 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Монтаж Светодиодные светильники устанавливаются в Т- образную подвесную систему типа "Армстронг", разделенную на ячейки размером 60х60 см.
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Преимущества: Светильники ARV-208 характеризуются прочной и надежной конструкцией. Источниками света у них являются светодиодные лампы корейской фирмы Samsung (Корея) передовой серии, которые отличаются стабильностью рассевания. При относительно небольшом потреблении электроэнергии изделия предоставляют ровный и мягкий свет, не приносящий вреда здоровью. К списку других достоинств продукции ARV-208 относятся: - стабильность светотехнических характеристик; - удобство установки или демонтажа; - неприхотливость эксплуатации; - долговечность использования; - приемлемая стоимость.
Корпус светильника изготавливается из белого формовочного пластика. Материал характеризуется устойчивостью к механическим повреждениям и эффективно защищает внутренние элементы от разрушения. На изделие нанесено специальное покрытие, поэтому при пожаре модель ARV-208 способна выдерживать высокие температуры. Торцевая сторона корпуса оснащена механическим гермоводом из поликарбоната.
Cветодиодные встраиваемые светильники 595х595 мм (Армстронг, IP65) с равномерной засветкой (технология прямого света)
Влагозащищенные светильник серии ARV-208 -ХХ-OP– это отличная замена большинству современных светодиодных или люминесцентных изделий. Продукция отличается уникальной конструкцией, легкостью монтажа и длительным сроком службы. Модель ARV-208 -ХХ-OP функционирует от сети постоянного или переменного тока (110-270 В). Светодиодные светильники поставляются в корпусах со степенью пылевлагозащиты класса IP65. В этих устройствах стоят опаловые рассеиватели, которые делают их более энергоэффективными, чем большинство встраиваемых люминесцентных и светодиодных ламп Армстронг, защищены от грязи и воды надежнее ламп класса IP54, рассчитаны производителем на монтаж в подвесные системы Армстронг, разбитые на ячейки размером 60х60 см.
Сфера применения - объекты медицинского назначения: процедурные кабинеты, операционные блоки, родильные отделения, клинические лаборатории; - цеха пищевых предприятий; - цеха на фармацевтическом производстве; - предприятия по выпуску микроэлектроники и точных приборов.
Базовая модификация | ARV-208-35-НM-OP | ARV-208-40-НM-OP | ARV-260-НM-OP
Габаритные размеры | 595*595*85 мм | 595*595*85 мм | 595*595*85 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 3 765 лм | 4 300 лм | 6 450 лм
Полная потребляемая мощность | 35 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP67
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Количество светодиодов в светильнике | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 2,2 кг | Не более - 2,2 кг | Не более - 2,4 кг
Материал корпуса | Ударопрочный светотехнический пластик (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий многослойный пластик "Опал"
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-35-НM-OP+БАП | ARV-208-40-НM-OP+БАП | ARV-260-НM-OP+БАП
Опция N4 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Светильник с равномерной засветкой (технология прямого света)
Монтаж Светодиодные светильники устанавливаются в Т- образную подвесную систему типа "Армстронг", разделенную на ячейки размером 60х60 см.
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Конструктивные особенности: Внутри светильников ARV-ХХ-OP находится множество мелких светодиодов, которые равномерно распределены по основанию. Лучи от них проходят через поликарбонатный опаловый рассеиватель, поэтому свет получается приятным и ровным, под ним удобно выполнять мелкую ручную работу. В типовой конфигурации эти светильники получают опаловые рассеиватели с коэффициентом светопропускания 70%. За счет увеличенной глубины корпуса светильник имеет равномерную засветку (технология прямого света). Корпус светильников состоит из толстого формовочного пластика покрытого специальным негорючим материалом, который используется в светотехнической промышленности. Сбоку выведен механический поликарбонатный гермовод, защищенный от влаги и грязи (класс защиты - IP65).
Светодиодные встраиваемые светильники 1195х295 мм (Армстронг, IP65)
Влагозащищенные светильник серии ARV-208 – это отличная замена большинству современных светодиодных или люминесцентных изделий. Продукция отличается уникальной конструкцией, легкостью монтажа и длительным сроком службы. Модель ARV-208 функционирует от сети постоянного или переменного тока (110-270 В).
Сфера применения Светильники применяются на объектах:медучреждения: родильные дома, лаборатории, травмпункты, операционные;предприятия по выпуску фармацевтических препаратов;предприятия химической промышленности;производства, выпускающие микроэлектронику и точную механику.
Базовая модификация | ARV-208L-V | ARV-208L-40-V | ARV-260L-V
Габаритные размеры | 1195*295*45 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4375 лм | 5070 лм | 7 550 лм
Полная потребляемая мощность | 35 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Количество светодиодов в светильнике | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 2,2 кг | Не более - 2,2 кг | Не более - 2,4 кг
Материал корпуса | Ударопрочный светотехнический пластик (цвет - белый)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма"
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208L-V+БАП | ARV-208L-40-V+БАП | ARV-260L-V+БАП
Опция N4 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Монтаж Светодиодные светильники устанавливаются в Т- образную подвесную систему типа "Армстронг", разделенную на ячейки размером 1200х300 мм.
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Конструктивные особенности: Для получения равномерного свечения в светильниках установлено большое колличество светодиодов Samsung (Корея) малой мощности, распределенных по всей поверхности основания. Корпус устройств выполнен из белого ударопрочного пластика, покрыт специальным материалом, не поддерживающим горение. Сбоку предусмотрен механический поликарбонатный гермовод, имеющий защиту от пыли и влаги класса IP65. Блок питания находится в корпусе устройства.
Светодиодные накладные светильники (IP65)
Светодиодные накладные светильники 600х600х70мм (IP65)
LED-светильники серии ARN-208 применяется как более энергоэффективная и надежная замена осветительным приборам ЛПО (ЛПП) с люминесцентными лампами. Прибор можно подключить к сети переменного или постоянного тока. Допускается отклонение от напряжения 220В. Предельный нижний порог – 110В; предельный верхний порог – 270В. Генерация световой энергии в светильнике ARN-208 осуществляется при помощи маломощных светодиодов, которые в большом количестве равномерно установлены под рассеивателем. Данная конструкция обеспечивает равномерность светового потока, без ослепления и раздражения зрения.
Сфера применения Передовые технологии и высококачественные комплектующие, применяющиеся при производстве осветительных приборов ARN-208, обеспечивают широкий спектр допустимых сфер применения. Такие светильники устанавливаются: - в приемных покоях больниц, операционных и перевязочных пунктах; - на предприятиях пищевой и химической промышленности; - на объектах стратегического значения; - в общеобразовательных и высших учебных заведениях; - в офисных центрах и административных зданиях; - в ресторанах, магазинах и торговых центрах; - в оздоровительных центрах и салонах красоты. Оборудование имеет защитную оболочку, соответствующую немецкому стандарту IP65, что дает возможность устанавливать его в помещениях с высоким уровнем запыленности и влажности.
Базовая модификация | ARN-208 | ARN-208-40 | ARN-260 | ARN-208-OP | ARN-260-OP
Габаритные размеры | 600*600*70 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4375 лм | 5070 лм | 7 550 лм | 4300 лм | 6 450 лм
Полная потребляемая мощность | 35 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Количество светодиодов в светильнике | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 3,5 кг | Не более -3,5 кг | Не более - 3,7 кг | Не более - 3,5 кг | Не более - 3,7 кг
Материал корпуса | Алюминий (цвет - белый) + ударопрочный светотехнический пластик (белый)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма" |  |  | Светорассеивающий многослойный пластик "Опал"
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARN-208+БАП | ARN-208-40+БАП | ARN-260+БАП | ARN-208-OP+БАП | ARN-260-OP+БАП
Опция N4 | Рассеиватель из закаленного стекла 4 мм |  |  | Не применяется
Модель при заказе с рассеивателем из закаленного стекла | ARN-208-Glass | ARN-208-40-Glass | ARN-260-Glass
Опция N5 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Способ монтажа Светильники монтируются на потолки и стены, выполненные из любого строительного материала, либо на тросовый подвес.
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Конструкция: Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма" или светорассеивающий многослойный пластик "Опал" Внешняя часть корпуса светильника изготовлена из алюминия. Внутренняя часть корпуса изготовлена из светотехнического ударопрочного формовочного пластика белого цвета. На торцевой стороне корпуса расположен механический гермовод из поликарбоната со степенью защиты IP65. Источник питания расположен внутри светильника. Корпус источника питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа, делают светильники оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях. В качестве источников света в применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека.
Светодиодные накладные светильники 1200х300х70 мм (IP65)
Светильники серии ARN-280L/260L – альтернативная замена устаревшей модели ЛПП с флуоресцентными лампами. ARN-260L может работать от сети переменного или постоянного тока в диапазоне от 110 до 270 В. Свет в новой модели ARN-280L/260L излучают светодиоды минимальной мощности, которые пропорционально размещены по всей площади конструкции. Равномерное распределение светодиодов позволяет получить мягкое и ровное освещение, которое благоприятно сказывается на зрении человека.
Сферв применения Светильники серии ARN-280L/260L применяется во всех сферах деятельности. Светодиодные светильники устанавливают в: - больницах и поликлиниках (в том числе для освещения перевязочных кабинетов, операционных и стерильных зон); - дошкольных учреждениях; - школах, техникумах, институтах и университетах; - ресторанах, кафе; - продовольственных и продуктовых магазинах; - административных зданиях; - армацевтических учреждениях. - на стратегических объектах: в административно-промышленных зонах, военных частях. Высокие светотехнические свойства в совокупности со степенью защиты IP65 и минимальным энергопотреблением позволяют устанавливать светильники в чрезмерно запыленных зданиях и помещениях с повышенной влажностью.
Базовая модификация | ARN-208L | ARN-208L-40 | ARN-260L | ARN-208L-OP | ARN-260L-OP
Габаритные размеры | 1200*300*70 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4375 лм | 5070 лм | 7 550 лм | 4300 лм | 6 450 лм
Полная потребляемая мощность | 35 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Количество светодиодов в светильнике | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 4,0 кг | Не более - 4,0 кг | Не более - 4,2 кг | Не более - 4,0 кг | Не более - 4,2 кг
Материал корпуса | Алюминий (цвет - белый) + ударопрочный светотехнический пластик (белый)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма" |  |  | Светорассеивающий многослойный пластик "Опал"
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARN-208L+БАП | ARN-208L-40+БАП | ARN-260L+БАП | ARN-208L-OP+БАП | ARN-260L-OP+БАП
Опция N4 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Способ монтажа Светильники монтируются на потолки и стены, выполненные из любого строительного материала, либо на тросовый подвес.
Конструкция: Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма" или светорассеивающий многослойный пластик "Опал" Внешняя часть корпуса светильника изготовлена из алюминия. Внутренняя часть корпуса изготовлена из светотехнического ударопрочного формовочного пластика белого цвета. На торцевой стороне корпуса расположен механический гермовод из поликарбоната со степенью защиты IP65. Источник питания расположен внутри светильника. Корпус источника питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа, делают светильники оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях. В качестве источников света в применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека.
Светильники проектируются и изготавливаются на собственном производственном предприятии с применением самых современных и надежных комплектующих. Все модули и компоненты светильника производятся по уникальным схемам и чертежам ООО ПК "ТЭНС". Подобный подход позволил получить надежные изделия со стабильно высокими светотехническими характеристиками.
Светильники имеют сертификат соответствия Таможенного Союза (ОАО "Александровский испытательный центр" - аккредитованный испытательный центр ОАО "Газпром").