## Лист1
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Энергоэффективные светодиодные светильники, предназначенные для организации освещения в помещениях различного назначения, в том числе для условий с повышенными требованиями к электрической безопасности. По яркости соответствуют осветительным приборам мощностью на 60–75 ватт, но отличаются более высокой светоотдачей.
Сфера применения: - салонов автомобилей и кабин специальной техники; - камер холодильных установок; - смотровых ям на станциях техобслуживания; - подвалов, подземных паркингов и бомбоубежищ; - ферм для выращивания птиц и животных; - речной и морской транспорт; - метрополитен и тоннели.
Светодиодные светильники имеют высокий уровень пыле- и влагозащищенности. За счет этого их можно эксплуатировать в ситуациях, когда нужно обеспечить повышенный уровень электрической безопасности. Оборудование работает как от постоянного, так и от переменного тока. Допускается подключение к источнику питания с погрешностью относительно паспортного значения напряжения 12 вольт: +20 % – максимально допустимое превышение в верхнюю сторону; –10 % – погрешность, при которой яркость не снижается; –20 % – предельная погрешность в нижнюю сторону, при которой возникает незначительное снижение яркости. Эксплуатация светильника возможна в диапазоне от –50 до +50 градусов.
Базовая модификация | LA-5-12V-IP67 | LA-5-24V-IP67 | LA-5-36V-IP67 | LA-5-48V-IP67
Габаритные размеры | 145*65*40 мм (либо 145*65*55 мм)
Световой поток (без учета рассеивателя) | 645 лм | 750 лм | 700 лм | 750 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 580 лм | 675 лм | 630 лм | 675 лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 4,8 Вт | Не более - 4,8 Вт | Не более - 4,7 Вт | Не более - 4,8 Вт
Номинальное напряжение | 12В | 24В | 36В | 48В
Диапазон допустимого напряжения | -12В -10%...+20% (постоянный ток) ~12В -10%...+20%(переменный ток) | -24В -10%...+20% (постоянный ток) ~24В -10%...+20% (переменный ток) | -36В -10%...+20% (постоянный ток) ~36В -10%...+20% (переменный ток) | -48В -10%...+20% (постоянный ток) ~48В -10%...+20% (переменный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) | IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 12 шт | 14 шт | 20 шт | 14 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 0,25 кг
Материал корпуса | Ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя | Ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 | Установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 | Изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 | Герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Способ монтажа: Прибор крепится к потолку или стене. Установка выполняется на любые монтажные поверхности, вне зависимости от материала, из которого они изготовлены.
Конструктивные особенности Стабильность светового потока и высокая энергоэффективность светодиодных светильников достигается благодаря тому, что в них применяются инновационные светоизлучающие диоды, разработанные корейской компанией-производителем Samsung (Корея). Устойчивость корпуса к разрушению под воздействием ударов и вибраций достигается за счет использования ударостойкого поликарбоната. Цвет корпуса – светло-серый. Рассеиватель изготавливается из прозрачного поликарбоната с добавками ультрафиолетового стабилизатора. Электроника размещена за рассевателем в специальном углублении. Печатная плата и все электронные компоненты «запаиваются» при помощи компаундов, поставляющихся с одного из военно-производственных комплексов РФ по спецзаказу. Технология изготовления светильника обеспечивает защиту электронных компонентов уровня IP 67. Столь высокая степень электробезопасности достигается за счет того, что электроника размещается в герметичном блоке, из которого выходит два провода с клеммами для подключения к сети. В стандартной сборке на торцевой стороне корпуса предусматривается один поликарбонатный гермоввод, степень защиты которого соответствует стандарту IP65. По желанию заказчика конструкция осветительного прибора может быть дополнена: Опция №1 Второй гермоввод для включения нескольких светильников в общую схему Опция №3 Выключатель со степенью защиты IP65. Опция №4 Светомаскировочный (Blue) светильник
Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Энергоэффективные светодиодные светильники, предназначенные для организации освещения в помещениях различного назначения, в том числе для условий с повышенными требованиями к электрической безопасности. По яркости соответствуют осветительным приборам мощностью на 100–150 ватт, но отличаются более высокой светоотдачей. В качестве питающего напряжения для LED-светильников можно использовать и постоянные, и переменные токи. Допускаются отклонения от номинального значения ХХ вольт в большую и меньшую сторону: +20 % – предельный верхний порог безаварийной работы; –10 % – отклонение, при котором не возникает изменение яркости; –20 % – предельный нижний порог, при котором наблюдается незначительное снижение яркости. Диапазон рабочих температур: эксплуатация LED-светильников допускается при температуре от –50 до +50 градусов по Цельсию.
Сфера применения: Оборудования применяется для организации освещения в помещениях и сооружениях с повышенным уровнем запыленности и относительной влажности: - производственных предприятий; - помещений и сооружений, расположенных под землей; - камер промышленных холодильных установок; - животноводческих и птицеводческих ферм.
Базовая модификация | LA-10-12V-IP67 | LA-10-24V-IP67 | LA-10-36V-IP67 | LA-10-48V-IP67
Габаритные размеры | 171*121*55 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 1290 лм | 1500 лм | 1610 лм | 1500 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 1160 лм | 1350 лм | 1450 лм | 1350 лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 9,6 Вт | Не более - 9,6 Вт | Не более - 10,8 Вт | Не более - 9,6 Вт
Номинальное напряжение | 12В | 24В | 36В | 48В
Диапазон допустимого напряжения | -12В -10%...+20% (постоянный ток) ~12В -10%...+20%(переменный ток) | -24В -10%...+20% (постоянный ток) ~24В -10%...+20% (переменный ток) | -36В -10%...+20% (постоянный ток) ~36В -10%...+20% (переменный ток) | -48В -10%...+20% (постоянный ток) ~48В -10%...+20% (переменный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) | IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 24 шт | 28 шт | 30 шт | 28 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 0,5 кг
Материал корпуса | Ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя | Ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 | Установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 | Изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 | Герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Способ монтажа: Прибор крепится к потолку или стене. Установка выполняется на любые монтажные поверхности, вне зависимости от материала, из которого они изготовлены.
Конструктивные особенности: LED-светильники передают световую энергию через светоизлучающие диоды мощностью 0,2–0,3 ватт. В LED-светильниках применяются светодиоды Samsung (Корея) последнего поколения. Это обеспечивает высочайший уровень светоотдачи и энергоэффективности, надежность оборудования и стабильные светотехнические характеристики. В качестве материала для корпуса используется удароустойчивый поликарбонат, окрашенный в светло-серый цвет. По контуру установлен уплотнитель, что обеспечивает соответствие корпуса стандарту пыле- и влагозащиты IP65. В базовом исполнении на боковой стороне корпуса располагается кабельный ввод для подключения осветительного прибора к сети. По запросу заказчика на другом торце может быть установлен дополнительный гермоввод. Рассеиватель изготавливается из прозрачного поликарбоната с добавками ультрафиолетового стабилизатора. Электроника размещена за рассевателем в специальном углублении. Печатная плата и все электронные компоненты «запаиваются» при помощи компаундов, поставляющихся с одного из военно-производственных комплексов РФ по спецзаказу. Технология изготовления светильника обеспечивает защиту электронных компонентов уровня IP67. Столь высокая степень электробезопасности достигается за счет того, что электроника размещается в герметичном блоке, из которого выходит два провода с клеммами для подключения к сети. По желанию заказчика конструкция осветительного прибора может быть дополнена: - второй кабельный ввод для объединения нескольких светильников в одну группу; - установить пыле- и влагозащищенный (IP65) выключатель на корпусе; - изменить тех. характеристики прибора (по техническому заданию заказчика).
Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Светильник энергоэффективная альтернатива осветительному прибору с лампами накаливания мощностью на 100–150 ватт. Сборка светодиодного светильника осуществляется таким образом, что электронные компоненты герметизируются, поэтому не страдают от внешних воздействий. Благодаря этому светильник подходит для установки в запыленных помещениях с повышенной влажностью. Сфера применения: - ванные комнаты и предбанники; - производственные предприятия; - животноводческие и птицеводческие фермы; - промышленные холодильные комплексы. Помимо всего прочего, светильник применяется для организации внутреннего освещения на речных и морских судах.
Базовая модификация | LA-14-3-12V-IP67 | LA-14-3-24V-IP67 | LA-14-3-36V-IP67
Габаритные размеры | 229*97 мм
Световой поток, (без учета рассеивателя) | Не менее - 1685 лм | Не менее - 1675 лм | Не менее - 1675 лм
Световой поток, (с учетом рассеивателя) | Не менее - 1350 лм | Не менее - 1340 лм | Не менее - 1340 лм
Полная потребляемая мощность, | Не более - 12,5 Вт | Не более - 9,4 Вт | Не более - 9,4 Вт
Номинальное напряжение | 12 В | 24 В | 36 B
Диапазон допустимого напряжения | -12В -10%...+20% (постоянный ток) ~12В -10%...+20%(переменный ток) | -24В -10%...+20% (постоянный ток) ~24В -10%...+20% (переменный ток) | -36В -10%...+20% (постоянный ток) ~36В -10%...+20% (переменный ток)
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) | IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III
Цветовая температура | 4000K / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 48 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 1,0 кг
Материал корпуса | УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Способ монтажа: Оборудование можно устанавливать в поверхности из любых стройматериалов. Для наилучшего освещения помещения рекомендуется фиксировать их на потолке либо же на стене под потолком.
Конструктивные особенности: Источник света в оборудовании – светоизлучающие диоды, изготовленные корейской производственной компанией Samsung (Корея). Это надежные светодиоды, отличающиеся высокой экономичностью. Светодиоды в равных пропорциях размещены на рабочей поверхности, что обеспечивает мягкое освещение, которое благоприятно влияет на зрение. Распределение световой энергии осуществляется через рассеиватель с матовой поверхностью. Рассеиватель изготовлен из поликарбоната с добавкой ультрафиолетового стабилизатора. Корпус выполнен из удароустойчивого пластика и имеет степень защиты IP54. По желанию заказчика он окрашивается в белый или светло-серый цвет. В нижней части корпуса расположен кабельный ввод со степенью защиты оболочки IP54, предназначенный для подключения оборудования к сети. Защищенность электроники – IP67. Столь высокий стандарт защиты достигается за счет того, что печатная плата со светоизлучающими диодами располагается внизу корпуса. Для термоизоляции этих компонентов применяются специальные эластомерные смолы – компаунды. Место соединения печатной платы с корпусом обрабатывается теплопроводящим компаундом, а для защиты лицевой стороны печатной платы используется эластомер с оптическими волокнами. Такая обработка позволяет свести к нулю вероятность попадания пыли и влаги на электронные компоненты.
Низковольтные светодиодные светильники (IP54) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Светильник энергоэффективный аналог осветительных приборов, в которых источником света служат лампы накаливания на 60–75 ватт. Светильник устанавливается в помещениях различного назначения, в том числе в условиях с повышенными требованиями к электрической безопасности. Возможна работа от сети постоянного и переменного тока. Допускается отклонение напряжения от паспортного значения: +20 % – крайний верхний порог; –10 % – погрешность, при которой не возникает снижения яркости; –20 % – крайний нижний порог (с небольшим снижением яркости).
Сферы применения: Светильники можно эксплуатировать при температуре от –50 до +50 градусов. Продуманная конфигурация позволяет использовать их в условиях с высокими вибрационными нагрузками. Их применяют для освещения: - салонов авто, кабин строй- и спецтехники; - заводских цехов; - камер промышленного холодильного оборудования; - птицеводческих и животноводческих ферм; - паркингов, подвалов и других подземных помещений.
Базовая модификация | LA-5-12V-IP54 | LA-5-24V-IP54 | LA-5-36V-IP54 | LA-5-48V-IP54
Габаритные размеры | 198*132*110 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 645 лм | 750 лм | 750 лм | 750 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 580 лм | 675 лм | 630 лм | 675 лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 4,8 Вт | Не более - 4,8 Вт | Не более - 4,7 Вт | Не более - 4,8 Вт
Номинальное напряжение | 12 В | 24 В | 36В | 48В
Диапазон допустимого напряжения | -12В -10%...+20% (постоянный ток) ~12В -10%...+20%(переменный ток) | -24В -10%...+20% (постоянный ток) ~24В -10%...+20% (переменный ток) | -36В -10%...+20% (постоянный ток) ~36В -10%...+20% (переменный ток) | -48В -10%...+20% (постоянный ток) ~48В -10%...+20% (переменный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP54
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III
Цветовая температура | 4000K / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 12 шт | 14 шт | 20 шт | 14 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 0,55 кг
Материал корпуса | Ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Материал рассеивателя | Прозрачное силикатное стекло
Опция N1 | Покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Способ монтажа: Оборудование крепится к стене или потолку. Допускается установка на поверхности из любых стройматериалов.
Способ монтажа: Оборудование крепится к стене или потолку. Допускается установка на поверхности из любых стройматериалов. Конструктивные особенности: Источником световой энергии служат светоизлучающие диоды, изготовленные корейской компанией Samsung (Корея). Светодиоды этого производителя отличаются энергоэффективностью и надежностью. Они излучают ровный и мягкий свет, который благоприятно влияет на зрение человека. Для изготовления корпуса используется поликарбонат, отличающийся высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Корпус изготавливается в белом цвете. На торце установлен кабельный ввод из прочной резины. Именно эта особенность обеспечивает степень защиты оболочки IP54. Для повышения герметичности в пространстве между корпусом и рассеивателем установлена прокладка. Рассеиватель прозрачный, выполнен из стекла. Довершает конструкцию поликарбонатная защитная решетка.
Низковольтные светодиодные светильники (IP54) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Светильник энергоэффективный аналог осветительных приборов, в которых источником света служат лампы накаливания на 60–75 ватт. Светильник устанавливается в помещениях различного назначения, в том числе в условиях с повышенными требованиями к электрической безопасности. Возможна работа от сети постоянного и переменного тока. Допускается отклонение напряжения от паспортного значения: +20 % – крайний верхний порог; –10 % – погрешность, при которой не возникает снижения яркости; –20 % – крайний нижний порог (с небольшим снижением яркости).
Сферы применения: Светильники можно эксплуатировать при температуре от –50 до +50 градусов. Продуманная конфигурация позволяет использовать их в условиях с высокими вибрационными нагрузками. Их применяют для освещения: - салонов авто, кабин строй- и спецтехники; - заводских цехов; - камер промышленного холодильного оборудования; - птицеводческих и животноводческих ферм; - паркингов, подвалов и других подземных помещений.
Базовая модификация | LA-7-12V-IP54 | LA-7-24V-IP54 | LA-7-36V-IP54
Габаритные размеры | 198*132*110 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 960 лм | 1120 лм | 1170 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 845 лм | 985 лм | 1030
Полная потребляемая мощность | Не более - 7,2 Вт
Номинальное напряжение | 12 В | 24 В | 36В
Диапазон допустимого напряжения | -12В -10%...+20% (постоянный ток) ~12В -10%...+20%(переменный ток) | -24В -10%...+20% (постоянный ток) ~24В -10%...+20% (переменный ток) | -36В -10%...+20% (постоянный ток) ~36В -10%...+20% (переменный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP54
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III
Цветовая температура | 4000K / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 18 шт | 21 шт | 22 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 0,65 кг
Материал корпуса | Ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Материал рассеивателя | Прозрачное силикатное стекло
Опция N1 | Покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Способ монтажа: Оборудование крепится к стене или потолку. Допускается установка на поверхности из любых стройматериалов.
Конструктивные особенности: Источником световой энергии служат светоизлучающие диоды, изготовленные корейской компанией Samsung (Корея). Светодиоды этого производителя отличаются энергоэффективностью и надежностью. Они излучают ровный и мягкий свет, который благоприятно влияет на зрение человека. Для изготовления корпуса используется поликарбонат, отличающийся высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Корпус изготавливается в белом цвете. На торце установлен кабельный ввод из прочной резины. Именно эта особенность обеспечивает степень защиты оболочки IP54. Для повышения герметичности в пространстве между корпусом и рассеивателем установлена прокладка. Рассеиватель прозрачный, выполнен из стекла. Довершает конструкцию поликарбонатная защитная решетка.
Низковольтные светодиодные светильники (IP54) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Светильник применяется как альтернатива осветительным приборам с лампами накаливания на 100–150 Вт. При аналогичной яркости они потребляют меньше электричества, то есть являются более энергоэффективными. Светодиодные светильники применяется в помещениях различного назначения. Допускается применение в условиях с высокой запыленностью и относительной влажностью. Прибор может работать и от постоянного, и от переменного тока. Допустимые значения напряжения: 12 вольт +20 % – максимальный предел; 12 вольт –10% – без снижения яркости; 12 вольт –20 % – минимальное напряжение (немного снижается яркость).
Сферы применения: - на производственных и промышленных предприятиях; - для освещения подвалов, бомбоубежищ и других подземных помещений; - в автосервисах для освещения смотровых ям; - в холодильных и морозильных установках; - на животноводческих и птицеводческих фермах; - в оранжереях и теплицах.
Базовая модификация | LA-10-12V-IP54 | LA-10-24V-IP54 | LA-10-36V-IP54 | LA-10-48V-IP54
Габаритные размеры | 245х150х95 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 1290 лм | 1500 лм | 1610 лм | 1500 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 1035 лм | 1200 лм | 1290 лм | 1200 лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 9,6 Вт | Не более - 9,6 Вт | Не более - 10,8 Вт | Не более - 9,6 Вт
Номинальное напряжение | 12 В | 24 В | 36В | 48В
Диапазон допустимого напряжения | -12В -10%...+20% (постоянный ток) ~12В -10%...+20%(переменный ток) | -24В -10%...+20% (постоянный ток) ~24В -10%...+20% (переменный ток) | -36В -10%...+20% (постоянный ток) ~36В -10%...+20% (переменный ток) | -48В -10%...+20% (постоянный ток) ~48В -10%...+20% (переменный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP54
Цветовая температура | 4000K / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III
Количество светодиодов в светильнике | 24 шт | 28 шт | 30 шт | 28 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 0,65 кг
Материал корпуса | Ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя | Ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 | Покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Способ монтажа: Оборудование крепится к стене или потолку. Допускается установка на поверхности из любых стройматериалов.
Конструктивные особенности: Световой поток в осветительных приборах генерируется за счет светодиодов, изготовленных корейской компанией Samsung (Корея). Продуманная схемотехника обеспечивает ровный и мягкий свет при минимальном потреблении электроэнергии. Корпус выполнен из удароустойчивого поликарбоната. Цвет корпуса – белый. Рассеиватель изготавливается из прочного поликарбоната с УФ-стабилизацией. Покрытие поверхности – матовое.
Линейные низковольтные светодиодные светильники (IP65) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Линейные низковольтные светильники светодиодные светильники серии LA-15-**-**-IP65 предназначены для замены устаревших светильников ЛПО 2×36 и 2×54. Тип крепления: накладной монтаж на потолок или стену, подвесной. Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната, рассеиватель прозрачный поликарбонат. Светильник устанавливается в помещениях различного назначения, в том числе в условиях с повышенными требованиями к электрической безопасности. Возможна работа от сети постоянного и переменного тока. Допускается отклонение напряжения от паспортного значения: +20 % – крайний верхний порог; –10 % – погрешность, при которой не возникает снижения яркости; –20 % – крайний нижний порог (с небольшим снижением яркости).
Сферы применения: Светильники можно эксплуатировать при температуре от –40 до +50 градусов. Продуманная конфигурация позволяет использовать их в условиях с высокими вибрационными нагрузками. Их применяют для освещения: - салонов авто, кабин строй- и спецтехники; - пом - гидроэлектростанций; - заводских цехов; - туннелей метрополитена; - камер промышленного холодильного оборудования; - птицеводческих и животноводческих ферм; - паркингов, подвалов, туннелей и других подземных помещений; где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.
Линейные низковольтные светодиодные светильники 12V (IP65) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Базовая модификация | LA-7-12V-IP65 | LA-14-12V-IP65 | LA-21-12V-IP65 | LA-28-12V-IP65 | LA-35-12V-IP65
Габаритные размеры | 250*77*76 мм | 450*77*76 мм | 660*77*76 мм | 860*77*76 мм | 1100*77*76 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 943 лм | 1886 лм | 2830 лм | 3770 лм | 4715 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 800 лм | 1603 лм | 2405 лм | 3206 лм | 4000 лм
Полная потребляемая мощность | 7.2 Вт | 14.4 Вт | 21.6 ВТ | 28.8 Вт | 35,2 Вт
Номинальное напряжение | 12 В
Диапазон допустимого напряжения | -12В -10%...+20% (постоянный ток) ~12В -10%...+20%(переменный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 40 °С ... + 50 °С
Климатическое исполнение | УХЛ2
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III
Цветовая температура | 4000K / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 18 шт | 36 шт | 54 шт | 72 шт | 90 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 0,3 кг | Не более - 0,5 кг | Не более - 0,75 кг | Не более - 0,9 кг | Не более - 1,1 кг
Материал корпуса | Ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Материал рассеивателя | Ударопрочный поликарбонат (прозрачный)
Линейные низковольтные светодиодные светильники 24V (IP65) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Базовая модификация | LA-7-24V-IP65 | LA-14-24V-IP65 | LA-21-24V-IP65 | LA-28-24V-IP65 | LA-35-24V-IP65
Габаритные размеры | 250*77*76 мм | 450*77*76 мм | 660*77*76 мм | 860*77*76 мм | 1100*77*76 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 989 лм | 1978 лм | 2967 лм | 3956 лм | 4945 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 840 лм | 1681 лм | 2520 лм | 3360 лм | 4190 лм
Полная потребляемая мощность | 7.2 Вт | 14.4 Вт | 21.6 ВТ | 28.8 Вт | 35,2 Вт
Номинальное напряжение | 24 В
Диапазон допустимого напряжения | -24В -10%...+20% (постоянный ток) ~24В -10%...+20% (переменный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 40 °С ... + 50 °С
Климатическое исполнение | УХЛ2
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III
Цветовая температура | 4000K / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 18 шт | 36 шт | 54 шт | 72 шт | 90 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 0,3 кг | Не более - 0,5 кг | Не более - 0,75 кг | Не более - 0,9 кг | Не более - 1,1 кг
Материал корпуса | Ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Материал рассеивателя | Ударопрочный поликарбонат (прозрачный)
Линейные низковольтные светодиодные светильники 36V (IP65) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67) | Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Базовая модификация | LA-8-36V-IP65 | LA-17-36V-IP65 | LA-25-36V-IP65 | LA-34-36V-IP65 | LA-43-36V-IP65
Габаритные размеры | 250*77*76 мм | 450*77*76 мм | 660*77*76 мм | 860*77*76 мм | 1100*77*76 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 877 лм | 1754 лм | 2630 лм | 3500 лм | 4390 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 745 лм | 1490 лм | 2240 лм | 2990 лм | 3730 лм
Полная потребляемая мощность | 8.6 Вт | 17,2 Вт | 25.8 ВТ | 34.4 Вт | 43 Вт
Номинальное напряжение | 36 В
Диапазон допустимого напряжения | -36В -10%...+20% (постоянный ток) ~36В -10%...+20% (переменный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 40 °С ... + 50 °С
Климатическое исполнение | УХЛ2
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III
Цветовая температура | 4000K / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 18 шт | 36 шт | 54 шт | 72 шт | 90 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 0,3 кг | Не более - 0,5 кг | Не более - 0,75 кг | Не более - 0,9 кг | Не более - 1,1 кг
Материал корпуса | Ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Материал рассеивателя | Ударопрочный поликарбонат (прозрачный)
Способ монтажа Монтаж осуществляется накладным способом в любые поверхности, вне зависимости от типа стройматериала. Кроме того, возможна установка навесным способом на тросы и сборка светильников в единую линию (с паралельным подкльчением к питающей сети) при помощи соединительных элементов
Особенности конструкции Источником оптического излучения служат светоизлучающие диоды. В данном светильнике установлены светодиоды компании Samsung (Корея). Они отличаются высокой надежностью, по минимуму потребляют электроэнергию и обеспечивают стабильный световой поток даже при перепадах напряжения.
Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Используется светорассеивающий поликарбонат, обеспечивающий равномерное свечение. Конструкция торцевин обеспечивает легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение.
Расключение осуществляется внутри корпуса.