## Лист1
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Светодиодные встраиваемые светильники 595х595х40мм. Корпус универсальный - встраиваемый / накладной
LED-светильники серии ARV это оборудование представляет собой энергоэффективную замену осветительным приборам с люминесцентными лампами (ЛВО 4*18 Вт). Светильники можно подключать к сети и переменного, и постоянного тока. Стабильная работа без изменения светового потока сохраняется в диапазоне напряжения от 110 до 270 вольт.
Сферы применения: Стабильность светового потока, высокое качество и универсальный дизайн обеспечивают широкую популярность LED-светильников серии ARV. Они устанавливаются: - в медицинских учреждениях; - в дошкольных образовательных учреждениях, школах и университетах; - в административных, офисных и бизнес-центрах; -в магазинах, супермаркетах и торгово-развлекательных центрах. Данные осветительные приборы органично дополняют любой интерьер, поэтому могут устанавливаться везде, где наряду с высоким качеством освещения большое значение имеет визуальное оформление.
Базовая модификация | ARV-208-30-IP20-E | ARV-208-4x18-IP20-E | ARV-208-40-IP20-E | ARV-260-60-IP20-E | ARV-260-60-IP20
Габаритные размеры | 595*595*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5178 лм | 5485 лм | 6350 лм | 9175 лм | 10375 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 3130 лм | 4375 лм | 4625 лм | 6360 лм | 7575 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 35 Вт | 40 Вт | 55 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В (опция по запросу: ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC))
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 10°С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 / IP40 / IP54
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Вес | Не более - 3,6 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма"
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Диапазон допустимого напряжения ( постоянный/переменный ток) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Опция N4 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208-30-IP20-E+БАП | ARV-208-4x18-IP20-E+БАП | ARV-208-40-IP20-E+БАП | ARV-260-60-IP20-E+БАП | ARV-260-60-IP20+БАП
Опция N5 | Степень защиты от пыли и влаги IP40
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 | ARV-208-30-IP40-E | ARV-208-4x18-IP40-E | ARV-208-40-IP40-E | ARV-260-60-IP40-E | ARV-260-60-IP40
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 с БАП | ARV-208-30-IP40-E+БАП | ARV-208-4x18-IP40-E+БАП | ARV-208-40-IP40-E+БАП | ARV-260-60-IP40-E+БАП | ARV-260-60-IP40+БАП
Опция N6 | Степень защиты от пыли и влаги IP54
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 | ARV-208-30-IP54-E | ARV-208-4x18-IP54-E | ARV-208-40-IP54-E | ARV-260-60-IP54-E | ARV-260-60-IP54
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 с БАП | ARV-208-30-IP54-E+БАП | ARV-208-4x18-IP54-E+БАП | ARV-208-40-IP54-E+БАП | ARV-260-60-IP54-E+БАП | ARV-260-60-IP54+БАП
Опция N7 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
* При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Монтаж Благодаря продуманной конструкции корпуса светильник можно установить двумя способами: - Встраиваемый монтаж – в потолок типа Armstrong с ячейками размером 600*600 мм. - Накладной монтаж – в потолки и стены, вне зависимости от строительных материалов, из которых они выполнены.
Особенности конструкции В светильниках используется большое количество маломощных светоизлучающих диодов. В сочетании с УФ-стабилизированным рассеивателем типа «Микропризма» и стойкостью к перепадам напряжения это обеспечивает качественное освещение, без мерцаний и перепадов яркости. Компания «ТЭНС», изготавливающая светильники, тесно сотрудничает с корейской фирмой Samsung (Корея). В данной модели прибора используются светодиоды последнего поколения, которые отличаются надежностью, максимальной энергоэффективностью и демонстрируют стабильные светотехнические характеристики в любых условиях эксплуатации. В качестве материала для корпуса применяется листовая сталь, окрашенная порошковой краской белого цвета. На корпусе есть поворотная планка, которая упрощает монтаж и расключение. Источник питания находится в корпусе, а блок с микросхемами и проводами покрыт самозатухающим материалом, что предотвращает возможность пожара в случае короткого замыкания.
Светодиодные встраиваемые светильники 595х595х40мм (IP20 / IP40 / IP54). Корпус универсальный - встраиваемый / накладной
LED-светильники серии ARV это оборудование представляет собой энергоэффективную замену осветительным приборам с люминесцентными лампами. Светильники можно подключать к сети и переменного, и постоянного тока. Стабильная работа без изменения светового потока сохраняется в диапазоне напряжения от 110 до 270 вольт.
Сферы применения: Стабильность светового потока, высокое качество и универсальный дизайн обеспечивают широкую популярность LED-светильников серии ARV. Они устанавливаются: - в медицинских учреждениях; - в дошкольных образовательных учреждениях, школах и университетах; - в административных, офисных и бизнес-центрах; -в магазинах, супермаркетах и торгово-развлекательных центрах. Данные осветительные приборы органично дополняют любой интерьер, поэтому могут устанавливаться везде, где наряду с высоким качеством освещения большое значение имеет визуальное оформление.
Базовая модификация | ARV-208-30-IP20-E-OP | ARV-208-4x18-IP20-E-OP | ARV-208-40-IP20-OP | ARV-260-60-IP20-E | ARV-260-60-IP20
Габаритные размеры | 595*595*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5178 лм | 5808 лм | 6350 лм | 9575 лм | 10375 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 2850лм | 3565 лм | 4125 лм | 5955 лм | 6450 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 35 Вт | 40 Вт | 55 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~~180-250 В (опция по запросу: ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC))
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 10°С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 / IP40 / IP54
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Вес | Не более - 3,6 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий пластик "опал" (светопропускание 65%)
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Диапазон допустимого напряжения ( постоянный/переменный ток) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Опция N4 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208-30-IP20-E-OP+БАП | ARV-208-39-IP20-E-OP+БАП | ARV-208-40-IP20-OP+БАП | ARV-260-60-IP20-E+БАП | ARV-260-60-IP20+БАП
Опция N5 | Степень защиты от пыли и влаги IP40
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 | ARV-208-30-IP40-E-OP | ARV-208-39-IP40-E-OP | ARV-208-40-IP40-OP | ARV-260-60-IP40-E | ARV-260-60-IP40
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 с БАП | ARV-208-30-IP40-E-OP+БАП | ARV-208-39-IP40-E-OP+БАП | ARV-208-40-IP40-OP+БАП | ARV-260-60-IP40-E+БАП | ARV-260-60-IP40+БАП
Опция N6 | Степень защиты от пыли и влаги IP54
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 | ARV-208-30-IP54-E-OP | ARV-208-39-IP54-E-OP | ARV-208-40-IP54-OP | ARV-260-60-IP54-E | ARV-260-60-IP54
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 с БАП | ARV-208-30-IP54-E-OP+БАП | ARV-208-39-IP54-E-OP+БАП | ARV-208-40-IP54-OP+БАП | ARV-260-60-IP54-E+БАП | ARV-260-60-IP54+БАП
Опция N7 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
* При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Монтаж Благодаря продуманной конструкции корпуса светильник можно установить двумя способами: - Встраиваемый монтаж – в потолок типа Armstrong с ячейками размером 600*600 мм. - Накладной монтаж – в потолки и стены, вне зависимости от строительных материалов, из которых они выполнены.
Особенности конструкции В светильниках используется большое количество маломощных светоизлучающих диодов. В сочетании с светорассеивающим пластиком "опал" и стойкостью к перепадам напряжения это обеспечивает качественное освещение, без мерцаний и перепадов яркости. Компания «ТЭНС», изготавливающая светильники, тесно сотрудничает с корейской фирмой Samsung (Корея). В данной модели прибора используются светодиоды последнего поколения, которые отличаются надежностью, максимальной энергоэффективностью и демонстрируют стабильные светотехнические характеристики в любых условиях эксплуатации. В качестве материала для корпуса применяется листовая сталь, окрашенная порошковой краской белого цвета. На корпусе есть поворотная планка, которая упрощает монтаж и расключение. Источник питания находится в корпусе, а блок с микросхемами и проводами покрыт самозатухающим материалом, что предотвращает возможность пожара в случае короткого замыкания.
Светодиодные встраиваемые светильники 1195х180х40мм. Корпус универсальный - встраиваемый / накладной
LED-светильники серии ARV-208L/ARV-260L, производятся как энергоэффективный аналог светильников ЛПО с двумя люминесцентными лампами.
Сферы применения Благодаря привлекательному минималистскому дизайну энергосберегающие светильники устанавливаются во многих заведениях и учреждениях: - в медицинских учреждениях; - торгово-развлекательных центрах, магазинах и супермаркетах; - банках, офисных и деловых центрах; - административных зданиях; - государственных больницах и частных клиниках.
Базовая модификация | ARV-208L-39-180-E | ARV-260L-60-180-E | ARV-208L-39-180-E-OP | ARV-260L-60-180-E-OP
Габаритные размеры | 1195*180*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5808 лм | 8712 лм | 5808 лм | 8712 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4245 лм | 6360 лм | 3775 лм | 5655 лм
Полная потребляемая мощность | 37 Вт | 55 Вт | 37 Вт | 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 10°С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 / IP40 / IP54
Цветовая температура | 4000 / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Вес | Не более - 3,4 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма" |  | Светорассеивающий пластик "опал" (светопропускание 65%)
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208L-39-180-E+БАП | ARV-260L-60-180-E+БАП | ARV-208L-39-180-E-OP+БАП | ARV-260L-60-180-E-OP+БАП
Опция N4 | Степень защиты от пыли и влаги IP40
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 | ARV-208L-39-180-IP40-E | ARV-260L-60-180-IP40-E | ARV-208L-39-180-IP40-E-OP | ARV-260L-60-180-IP40-E-OP
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 с БАП | ARV-208L-39-180-IP40-E+БАП | ARV-260L-60-180-IP40-E+БАП | ARV-208L-39-180-IP40-E-OP+БАП | ARV-260L-60-180-IP40-E-OP+БАП
Опция N5 | Степень защиты от пыли и влаги IP54
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 | ARV-208L-39-180-IP54-E | ARV-260L-60-180-IP54-E | ARV-208L-39-180-IP54-E-OP | ARV-260L-60-180-IP54-E-OP
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 с БАП | ARV-208L-39-180-IP54-E+БАП | ARV-260L-60-180-IP54-E+БАП | ARV-208L-39-180-IP54-E-OP+БАП | ARV-260L-60-180-IP54-E-OP+БАП
Опция N6 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
* При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Монтаж Благодаря продуманной конструкции корпуса светильники можно устанавливать и встраиваемым, и накладным способом. В первом случае прибор монтируется в подвесной потолок типа Armstrong с ячейками размером 1200*190 мм. При выборе накладного способа монтаж возможен и на стену, и в потолок. Допускается установка в бетонные, кирпичные, гипсокартоновые, пластиковые и любые другие поверхности.
Конструктивные особенности Высокая энергоэффективность, стабильные светотехнические характеристики, надежная конструкция – все эти преимущества предлагаемых LED-светильников достигаются за счет применения светоизлучающих диодов, изготовленных корейской компанией Samsung (Корея) – ведущим мировым производителем компонентов для светодиодного оборудования. Материалом для корпуса служит листовая сталь, окрашенная белой краской. На корпусе есть поворотная планка, которая обеспечивает простоту монтажа и расключения. Рассеиватель выполнен из ударостойкого УФ-стабилизированного поликарбоната "микропризма" или светорассеивающего пластика "Опал". Источник питания находится во внутренней части корпуса.
Светодиодные встраиваемые светильники 595х295х40мм. Корпус универсальный - встраиваемый / накладной
LED-светильники серии ARV-208L, производятся как энергоэффективный аналог светильников ЛПО.
Сферы применения Благодаря привлекательному минималистскому дизайну энергосберегающие светильники устанавливаются во многих заведениях и учреждениях: - в медицинских учреждениях; - торгово-развлекательных центрах, магазинах и супермаркетах; - банках, офисных и деловых центрах; - административных зданиях; - государственных больницах и частных клиниках.
Базовая модификация | ARV-208-2x18-IP20-E | ARV-208-2x18-IP20-E-OP
Габаритные размеры | 595*295*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 2400 лм | 2400 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 2030 лм | 1560 лм
Полная потребляемая мощность | 19 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 10°С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 / IP40
Цветовая температура | 4000 / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)**
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 48 шт (2 линейки * 24 светодиода)
Вес | Не более - 3,6 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма" | Светорассеивающий пластик "опал" (светопропускание 65%)
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208-2x18-IP20-E+БАП | ARV-208-2x18-IP20-E-OP+БАП
Опция N2 | Степень защиты от пыли и влаги IP40
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 | ARV-208-2x18-IP40-E | ARV-208-2x18-IP40-E-OP
Опция N3 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Монтаж Благодаря продуманной конструкции корпуса светильники можно устанавливать и встраиваемым, и накладным способом. В первом случае прибор монтируется в подвесной потолок типа Armstrong с ячейками размером 600*300 мм. При выборе накладного способа монтаж возможен и на стену, и в потолок. Допускается установка в бетонные, кирпичные, гипсокартоновые, пластиковые и любые другие поверхности.
Конструктивные особенности Высокая энергоэффективность, стабильные светотехнические характеристики, надежная конструкция – все эти преимущества предлагаемых LED-светильников достигаются за счет применения светоизлучающих диодов, изготовленных корейской компанией Samsung (Корея) – ведущим мировым производителем компонентов для светодиодного оборудования. Материалом для корпуса служит листовая сталь, окрашенная белой краской. На корпусе есть поворотная планка, которая обеспечивает простоту монтажа и расключения. Рассеиватель выполнен из ударостойкого УФ-стабилизированного поликарбоната "микропризма" или светорассеивающего пластика "Опал". Источник питания находится во внутренней части корпуса.
Светодиодные встраиваемые светильники с закаленным стеклом 595х595х40мм (IP54). Корпус универсальный - встраиваемый / накладной
LED-светильники серии ARV это оборудование представляет собой энергоэффективную замену осветительным приборам с люминесцентными лампами. Светильники можно подключать к сети и переменного, и постоянного тока. Стабильная работа без изменения светового потока сохраняется в диапазоне напряжения от 110 до 270 вольт.
Сферы применения: Стабильность светового потока, высокое качество и универсальный дизайн обеспечивают широкую популярность LED-светильников серии ARV. Они устанавливаются: - в медицинских учреждениях; - в дошкольных образовательных учреждениях, школах и университетах; - в административных, офисных и бизнес-центрах; - в магазинах, супермаркетах и торгово-развлекательных центрах. Данные осветительные приборы органично дополняют любой интерьер, поэтому могут устанавливаться везде, где наряду с высоким качеством освещения большое значение имеет визуальное оформление.
Базовая модификация | ARV-208-30-IP54-E-Glass | ARV-208-4x18-IP54-Glass | ARV-208-40-IP54-Glass | ARV-260-60-IP54-Glass
Габаритные размеры | 595*595*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5178 | 5808 лм | 6350 лм | 10375 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4660 | 5227 лм | 5715 лм | 9340 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 37 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В (опция по запросу: ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC))
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 10°С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP54
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Вес | Не более - 4,6 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя | Закаленное матированное стекло 4 мм
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Диапазон допустимого напряжения ( постоянный/переменный ток) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Опция N4 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208-30-IP54-E-Glass +БАП | ARV-208-4x18-IP54-Glass +БАП | ARV-208-40-IP54-Glass +БАП | ARV-260-60-IP54-Glass +БАП
Опция N5 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
* При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Монтаж Благодаря продуманной конструкции корпуса светильник можно установить двумя способами: - Встраиваемый монтаж – в потолок типа Armstrong с ячейками размером 600*600 мм. - Накладной монтаж – в потолки и стены, вне зависимости от строительных материалов, из которых они выполнены.
Особенности конструкции В светильниках используется большое количество маломощных светоизлучающих диодов. В сочетании с матированным рассеивателем из темперированного стекла и стойкостью к перепадам напряжения это обеспечивает качественное освещение, без мерцаний и перепадов яркости. Компания «ТЭНС», изготавливающая светильники, тесно сотрудничает с корейской фирмой Samsung (Корея). В данной модели прибора используются светодиоды последнего поколения, которые отличаются надежностью, максимальной энергоэффективностью и демонстрируют стабильные светотехнические характеристики в любых условиях эксплуатации. В качестве материала для корпуса применяется листовая сталь, окрашенная порошковой краской белого цвета. Источник питания находится в корпусе, а блок с микросхемами и проводами покрыт самозатухающим материалом, что предотвращает возможность пожара в случае короткого замыкания.
Также все оборудование может быть дооснащено системой управления DALI. На все светильники действует гарантия от 36 месяцев.
Светодиодные встраиваемые светильники с закаленным стеклом 1195х180х40мм (IP54). Корпус универсальный - встраиваемый / накладной
LED-светильники серии ARV это оборудование представляет собой энергоэффективную замену осветительным приборам с люминесцентными лампами. Светильники можно подключать к сети и переменного, и постоянного тока. Стабильная работа без изменения светового потока сохраняется в диапазоне напряжения от 110 до 270 вольт.
Сферы применения: Стабильность светового потока, высокое качество и универсальный дизайн обеспечивают широкую популярность LED-светильников серии ARV. Они устанавливаются: - в медицинских учреждениях; - в дошкольных образовательных учреждениях, школах и университетах; - в административных, офисных и бизнес-центрах; - в магазинах, супермаркетах и торгово-развлекательных центрах. Данные осветительные приборы органично дополняют любой интерьер, поэтому могут устанавливаться везде, где наряду с высоким качеством освещения большое значение имеет визуальное оформление.
Базовая модификация | ARV-208L-30-180-E-Glass | ARV-208L-39-180-E-Glass | ARV-260L-60-180-E-Glass
Габаритные размеры | 1195*180*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5178 | 5808 лм | 8712 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4660 | 5227 лм | 7840 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 37 Вт | 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В (опция по запросу: ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC))
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 10°С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP54
Цветовая температура | 4000 / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Вес | Не более - 4,4 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Диапазон допустимого напряжения ( постоянный/переменный ток) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Опция N4 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208L-30-180-E-Glass+БАП | ARV-208L-39-180-E-Glass+БАП | ARV-260L-60-180-E-Glass+БАП
Опция N5 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Монтаж Благодаря продуманной конструкции корпуса светильники можно устанавливать и встраиваемым, и накладным способом. В первом случае прибор монтируется в подвесной потолок типа Armstrong с ячейками размером 1200*190 мм. При выборе накладного способа монтаж возможен и на стену, и в потолок. Допускается установка в бетонные, кирпичные, гипсокартоновые, пластиковые и любые другие поверхности.
Конструктивные особенности Высокая энергоэффективность, стабильные светотехнические характеристики, надежная конструкция – все эти преимущества предлагаемых LED-светильников достигаются за счет применения светоизлучающих диодов, изготовленных корейской компанией Samsung (Корея) – ведущим мировым производителем компонентов для светодиодного оборудования. Материалом для корпуса служит листовая сталь, окрашенная белой краской. Рассеиватель выполнен из ударостойкого УФ-стабилизированного поликарбоната "микропризма" или светорассеивающего пластика "Опал". Источник питания находится во внутренней части корпуса.
Также все оборудование может быть дооснащено системой управления DALI. На все светильники действует гарантия от 36 месяцев.
Светодиодные встраиваемые светильники для потолков "ГРИЛЬЯТО" 595х595х40мм.
LED-светильники серии ARV для подвесных потолков "ГРИЛЬЯТО" - это современные светодиодные светильники сочетаюющие в себе целый ряд преимуществ: экономичность, долговечность и отсутствие разогрева до больших температур. Кроме того, LED обеспечивают свечение без мерцания и пульсаций, которое комфортно для глаз. Светильники можно подключать к сети переменного и постоянного тока. Стабильная работа без изменения светового потока сохраняется в диапазоне напряжения от 180-250 В.
Сферы применения: Стабильность светового потока, высокое качество и универсальный дизайн обеспечивают широкую популярность LED-светильников серии ARV. Они устанавливаются: - в местах общего пользования, где используются потолки системы "Грильято"; - в дошкольных образовательных учреждениях, школах и университетах; - в административных, офисных и бизнес-центрах; -в магазинах, супермаркетах и торгово-развлекательных центрах. Данные осветительные приборы органично дополняют любой интерьер, поэтому могут устанавливаться везде, где наряду с высоким качеством освещения большое значение имеет визуальное оформление.
Базовая модификация | ARV-208-30-IP20-GR | ARV-208-39-IP20-GR | ARV-260-60-IP20-GR
Габаритные размеры | 595*595*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5178 лм | 5485 лм | 10375 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 3130 лм | 4375 лм | 7575 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 37 Вт | 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В (опция по запросу: ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC))
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 10°С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 / IP40 / IP54
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Вес | Не более - 3,6 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат "микропризма"
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Диапазон допустимого напряжения ( постоянный/переменный ток) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Опция N4 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208-30-IP20-GR+БАП | ARV-208-39-IP20-GR+БАП | ARV-260-60-IP20-GR+БАП
Опция N5 | Степень защиты от пыли и влаги IP40
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 | ARV-208-30-IP40-GR | ARV-208-39-IP40-GR | ARV-260-60-IP40-GR
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 с БАП | ARV-208-30-IP40-GR+БАП | ARV-208-39-IP40-GR+БАП | ARV-260-60-IP40-GR+БАП
Опция N6 | Степень защиты от пыли и влаги IP54
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 | ARV-208-30-IP54-GR | ARV-208-39-IP54-GR | ARV-260-60-IP54-GR
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 с БАП | ARV-208-30-IP54-GR+БАП | ARV-208-39-IP54-GR+БАП | ARV-260-60-IP54-GR+БАП
Опция N7 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
LED-светильники серии ARV для подвесных потолков "ГРИЛЬЯТО" с "опаловым" рассеивателем
Базовая модификация | ARV-208-30-IP20-GR-OP | ARV-208-39-IP20-GR-OP | ARV-260-60-IP20-GR-OP
Габаритные размеры | 595*595*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5178 лм | 5808 лм | 10375 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 2850лм | 3775 лм | 7575 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 37 Вт | 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В (опция по запросу: ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC))
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 10°С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 / IP40 / IP54
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Вес | Не более - 3,6 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий пластик "опал" (светопропускание 65%)
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Диапазон допустимого напряжения ( постоянный/переменный ток) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Опция N4 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208-30-IP20-GR-OP+БАП | ARV-208-39-IP20-GR-OP+БАП | ARV-260-60-IP20-GR-OP+БАП
Опция N5 | Степень защиты от пыли и влаги IP40
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 | ARV-208-30-IP40-GR-OP | ARV-208-39-IP40-GR-OP | ARV-260-60-IP40-GR-OP
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 с БАП | ARV-208-30-IP40-GR-OP+БАП | ARV-208-39-IP40-GR-OP+БАП | ARV-260-60-IP40-GR-OP+БАП
Опция N6 | Степень защиты от пыли и влаги IP54
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 | ARV-208-30-IP54-GR | ARV-208-39-IP54-GR | ARV-260-60-IP54-GR
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP54 с БАП | ARV-208-30-IP54-GR+БАП | ARV-208-39-IP54-GR+БАП | ARV-260-60-IP54-GR+БАП
Опция N7 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Монтаж Благодаря продуманной конструкции корпуса светильник можно установить двумя способами: - Встраиваемый монтаж – в потолок сисстемы "Грильято"с ячейками размером 600*600 мм. не требуется доработка посадочных мест. - Накладной монтаж – в потолки и стены, вне зависимости от строительных материалов, из которых они выполнены.
Особенности конструкции В светильниках используется большое количество маломощных светоизлучающих диодов. В сочетании рассеивателем из УФ-стабилизированного поликарбоната "микропризма" и стойкостью к перепадам напряжения это обеспечивает качественное освещение, без мерцаний и перепадов яркости. Компания «ТЭНС», изготавливающая светильники, тесно сотрудничает с корейской фирмой Samsung (Корея). В данной модели прибора используются светодиоды последнего поколения, которые отличаются надежностью, максимальной энергоэффективностью и демонстрируют стабильные светотехнические характеристики в любых условиях эксплуатации. В качестве материала для корпуса применяется листовая сталь, окрашенная порошковой краской белого цвета. Корпуса так же могут быть окрашены в любой цвет RAL по желанию заказчика. Источник питания находится в корпусе, а блок с микросхемами и проводами покрыт самозатухающим материалом, что предотвращает возможность пожара в случае короткого замыкания.
Светильники могут быть дооснащены системой управления DALI.
На все светильники действует гарантия от 36 месяцев.
Светодиодные накладные светильники (IP40)
Светодиодные светильники являются эффективной и экономичной заменой светильников ЛПО с люминесцентными лампами. В качестве источников света в светильниках применяется большое количество светодиодов малой мощности, пропорционально распределенных по площади светильника, что дает ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека.
Назначение Светильники предназначены для общего освещения детских садов, высших и средних учебных заведений, поликлиник и больниц, офисных, административных и других общественных помещений.
Базовая модификация | ARN-208L-2x18-IP40-E | ARN-208L-2x36-IP40-E
Габаритные размеры | 660*160*70 мм | 1250*165*65 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 2400 лм | 4800 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 2030 лм | 4060 лм
Полная потребляемая мощность | 19 Вт | 37 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 10°С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP40
Цветовая температура | 4000 / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Вес | Не более - 1,5 кг | Не более - 2,5 кг
Материал корпуса | Сталь / пластик (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Полистирол
Корпус универсальный | Накладной
Опция N1 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARN-208L-2x18-IP40-E+БАП | ARN-208L-2x36-IP40-E+БАП
Монтаж Светильники монтируются на потолки и стены, выполненные из любого строительного материала.