## Лист1
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Пожаробезопасные встраиваемые светодиодные светильники с закаленным стеклом (IP65)
Область применения: пожароопасные помещения (П-I, П-II, П-IIа, П-III), производство точной механики, химическая промышленность, микроэлектроника, фармацевтическое производство, пищевая промышленность, медицинские объекты, и иные помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации и повышенными требованиями к защите светильника от пыли и влаги. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа делают светильники серии ARV-Glass оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях.
Светодиодные светильники ARV-208-Glass-ХХ-Zn рекомендованы к применению на объектах энергетики (АЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ); в нефте-газовой и химической промышленности; предприятиях военно-промышленного комплекса; на объектах стратегического значения, и других ответственных объектах, где необходимы качественные и надежные светильники. Светильники ARV-208-Glass-40-Zn имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В).
Светильники встраиваются в Т-образную открытую подвесную систему типа "Армстронг" с размером ячейки 600х600 мм.
Базовая модификация – КСС тип "Д" | ARV-208-Glass-36-Zn-E | ARV-208-Glass-40-Zn | ARV-208-Glass-60-Zn
Габаритные размеры | 595*595*86
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4700 лм | 5200 лм | 7800 лм
Номинальная мощность | 36 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~230 В | ~230 В | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~176 - 264В | ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC) | ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | Да | Да | Да
Производитель источника питания | Россия | ООО ПК "ТЭНС" (Россия) | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Цветовая температура | 4000 / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Тип КСС | Д
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя | Темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса | Оцинкованная сталь (цвет - белый)
Вес | Не более - 6,0 кг | Не более - 6,0 кг | Не более - 6,5 кг
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы
Модель для заказа с аварийным блоком (БАП) | ARV-208-Glass-36-Zn-E + БАП | ARV-208-Glass-40-Zn + БАП | ARV-260-Glass-60-Zn + БАП
Опция N5 | Рассеиватель из закаленного стекла 4 мм с олеофобным покрытием**
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла с олеофобным покрытием | ARV-208-Glass-36-Zn-E-OPC | ARV-208-Glass-40-Zn-OPC | ARV-260-Glass-60-Zn-OPC
Опция N4 | Возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
**Олеофобное покрытие (от лат. oleum — масло и греч. φόβος — страх, боязнь) — пленка нанометровой толщины, которую применяют для защиты поверхностей от грязи и пыли. Светильники с таким покрытием стекла гораздо дольше остается чистым, и даже самые сильные типы загрязнений, такие как краска, жир/масло, копоть, сажа, пыль легко смываются. Покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, к УФ-излучению, это позволяет светильнику быть более грязеустойчивым и полноценно освещать производственные помещения в течение всего срока службы, требуя лишь минимальных усилий по очистке.
Конструкция: В качестве источников света в светильнике применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Корпус светильника выполнен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской белого цвета. Возможно окрашивание в любой RAL по согласованию с Заказчиком. Рассеиватель из матированного темперированного силикатного стекла толщиной 4 мм герметично установлен в корпус светильника благодаря системе уплотнителей. Прижимная рамка рассеивателя изготавливается из оцинкованной стали и служит для дополнительного механического крепления закаленного стекла. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью металлических заклепок. Для возможности обслуживания в светильнике предусмотрено съемное днище, которое крепится к корпусу с помощью болтов из нержавеющей стали. На съемном днище расположен металлический механический гермоввод IP65. Источник питания находится внутри светильника и закреплен на специальном "подиуме". Расключение светильника производится снаружи светильника. |  |  |  | 220В
IP65
Пожаробезопасные светодиодные накладные / подвесные светильники из нержавеющей стали с закаленным стеклом (IP65/ IP67) для агресивных сред
Светильники светодиодные из нержавеющей стали для агрессивных сред и тяжелых условий эксплуатации являются эффективной и экономичной заменой светильников INOX 236, INOX LED 30, INOX LED 50, ДСП67-38-001Linkor F840, а также их аналогов.
Светильники имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В).
Область применения: пожароопасные зоны (П-I, П-II, П-IIа, П-III); атомная, нефте-газовая, пищевая, фармацевтическая и химическая промышленность; предприятия военно-промышленного комплекса; объекты стратегического назначения; медицинские объекты, и др.
Базовая модификация – КСС тип "Д" | ARN-208L-40-IP65-INOX | ARN-260L-65-IP65-INOX
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1155*185*55 мм | 1155*185*55 мм
Типовой световой поток | 5520 лм | 8555 лм
Номинальная мощность | 40 Вт | 62 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | (кратковременно) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Производитель источника питания | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги, не мене | IP65
Цветовая температура | 4000 / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Тип КСС | Д
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Количество светодиодов в светильнике | 136 шт | 272 шт
Материал рассеивателя | Темперированное силикатное стекло (прозрачное, толщина - 4мм)
Материал корпуса | Нержавеющая сталь
Вес, не более | 6,7 кг | 6,9 кг
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы
Модель для заказа с аварийным блоком | ARN-208L-40-IP65-INOX + БАП | ARN-260L-65-IP65-INOX + БАП
Опция N4 | Возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Установка: Светильники монтируются на потолки, стены и конструкции, выполненные из любого строительного материала, а также на тросовые подвесы.
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Конструкция: Материал рассеивателя - матированное темперированное силикатное стекло (закаленное стекло, толщина 4 мм). Все детали корпуса светильника изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. На торцевой стороне корпуса расположен металлический механический гермоввод со степенью защиты IP67. Источник питания расположен внутри светильника. В качестве источников света в ARN-208L-40-IP65-INOX применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека.
Пожаробезопасный накладной / подвесной светодиодный светильник с закаленным стеклом (IP67)
Светодиодные светильники ARN-208L-40-IP67-Glass рекомендованы как пожаробезопасные светильники для складских помещений; применению в атомной, нефте-газовой и химической промышленности; на объектах стратегического значения, предприятиях военно-промышленного комплекса.
Область применения: пожароопасные зоны (П-II, П-IIа, П-III), архивы, пожароопасные складские помещения; подземные автостоянки торговых и офисных центров, многоквартирных жилых домов; производство точной механики, химическая промышленность, микроэлектроника, фармацевтическое производство, пищевая промышленность, медицинские объекты, и иные помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации и повышенными требованиями к защите светильника от пыли и влаги. Степень защиты IP67 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа делают светильники серии ARN оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях.
Базовая модификация – КСС тип "Д" | ARN-208L-40-IP67-Glass
Габаритные размеры | 1093*87*70 мм
Типовой световой поток | 5520 лм
Номинальная мощность | 40 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | (кратковременно) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Производитель источника питания | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги | IP67
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Для обеспечения герметичности корпус выполнен методом фрезеровки из цельного листа алюминия
Производитель светодиодов - | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Количество светодиодов в светильнике - | 136 шт
Материал рассеивателя - | Темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса | Алюминий (цвет светло-серый), материал защитной маски - сталь (цвет светло-серый)
Вес | Не более - 5,5 кг
Опция N1 | Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы
Опция N2 | Регулируемый поворотный кронштейн
Опция N3 | Возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*
Установка:
Светильники монтируются на потолки и стены, выполненные из любого строительного материала, либо на тросовый подвес.
Конструкция:
В качестве источников света в ARN-208L-40-IP67-Glass применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека.
Корпус светильника выполнен из алюминия методом фрезеровки и окрашен порошковой краской светло-серого либо серебристого цвета (по согласованию с Заказчиком).
Внутренняя часть светильника со светодиодным модулем залита прозрачным светотехническим компаундом.
Рассеиватель из матированного темперированного силикатного стекла (закаленного стекла), толщиной 4 мм, вклеивается в корпус светильника специальным клеем.
Прижимная рамка стекла изготавливается из стали или алюминия (по согласованию с Заказчиком) и окрашивается порошковой краской светло-серого цвета. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью болтов.
Корпус источника питания изготавливается из ударопрочного поликарбоната с гермоводом из поликарбоната или литого под давлением алюминия и гермовода из нержавеющей стали (по согласованию с Заказчиком).
Источник питания полностью залит теплопроводящим компаундом.
Пожаробезопасный подвесной светодиодный светильник с закаленным стеклом (IP65)
Пожаробезопасные светильники для складских помещений LP-120-Glass с прозрачным закаленным стеклом являются экономичной и качественной альтернативой пожаробезопасных промышленных светильников с традиционными источниками света (лампами ДРЛ, МГЛ, и др.)
Светодиодные светильники LP-120-Glass рекомендованы к применению на объектах энергетики (АЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ); в нефте-газовой и химической промышленности; предприятиях военно-промышленного комплекса; на объектах стратегического значения. Светильники LP-120-Glass имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В).
Область применения: пожароопасные помещения (П-I, П-II, П-IIа, П-III), производство точной механики, химическая промышленность, микроэлектроника, фармацевтическое производство, пищевая промышленность, медицинские объекты, и иные помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации и повышенными требованиями к защите светильника от пыли и влаги. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа делают светильники серии ARV-Glass оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях.
Базовая модификация | LP-120-Glass
Габаритные размеры | 550*550*250 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 21 966 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 17 855 лм
Полная потребляемая мощность | 130 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В, -110 - 270В (работа на постоянном и переменном токе)
Производитель источника питания | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Цветовая температура | 4000К / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 420 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 8,5 кг
Материал корпуса | Ацинкованная сталь (порошковая окраска, цвет светло-серый)
Материал рассеивателя | Темперированное силикатное стекло (толщина - 4мм)
Опция N1 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Способ монтажа Монтаж осуществляется накладным способом в любые поверхности, вне зависимости от типа стройматериала. Кроме того, возможна установка навесным способом на тросы.
Светильник снабжен поворотной скобой, которая позволяет установить светильник под необходим углом.
Конструкция: В качестве источников света в LP-120-Glass применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Корпус светильника выполнен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской светло-серого цвета. Рассеиватель из прозрачного темперированного силикатного стекла (прозрачного закаленного стекла), толщиной 4 мм, герметично установлен в корпус светильника благодаря системе уплотнителей. Прижимная рамка изготавливается из оцинкованной стали и служит для дополнительного механического крепления закаленного стекла. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью металлических заклепок. Источник питания (со степенью защиты IP67) находится в специальном герметичном отсеке с тыльной стороны корпуса. На крышке данного отсека расположен металлический механический гермоввод. Расключение светильника производится внутри отсека источника питания.
Пожаробезопасный накладной / подвесной светодиодный светильник с закаленным стеклом (IP65)
Пожаробезопасные светильники серии LP с закаленным стеклом являются экономичной и качественной альтернативой пожаробезопасных промышленных светильников с традиционными источниками света (лампами ДРЛ, МГЛ, и др.) Светодиодные светильники серии LP рекомендованы к применению на объектах энергетики (АЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ); в нефте-газовой и химической промышленности; предприятиях военно-промышленного комплекса; на объектах стратегического значения. Светильники серии LP имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В). Область применения: пожароопасные зоны (П-I, П-II, П-IIа), пожароопасные складские помещения; производство точной механики, химическая промышленность, микроэлектроника, фармацевтическое производство, пищевая промышленность, медицинские объекты, и иные помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации и повышенными требованиями к защите светильника от пыли и влаги. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа делают светильники серии LP оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях.
Базовая модификация | LP-90-8-60W-Glass | LP-90-8-95W-Glass | LP-90-8-120W-Glass | LP-90-8-190W-Glass | LP-90-8-240W-Glass | LP-90-8-360W-Glass
Габаритные размеры | 251х121х125 мм | 300х200х125 мм | 481х121х125 мм | 251х363х155мм | 481х242х155мм | 481х363х155мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 9 580 лм | 13 410 лм | 15 300 лм | 27800 лм | 30 600 лм | 45900 лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 60 Вт | Не более - 60 Вт | Не более - 120 Вт | Не более - 190 Вт | Не более - 240 Вт | Не более - 360 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источника питания) | IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) | IP65
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Вес | 4,0 кг | 4,0 кг | 5 кг | 8,5 кг | 8,5 кг | 14,5 кг
Материал корпуса | Алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Материал рассеивателя | Темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Опция N1 | Усиленная поворотная скоба
Опция N2 | Монтаж на трос
Опция N3 | Консольное крепление
Опция N4 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N5 | Диапазон допустимого напряжения ( постоянный/переменный ток) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Опция N6 | Рассеиватель из закаленного стекла 4 мм с олеофобным покрытием**
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла с олеофобным покрытием | LP-90-8-60W-Glass-OPC | LP-90-8-95W-Glass-OPC | LP-90-8-120W-Glass-OPC | LP-90-8-190W-Glass-OPC | LP-90-8-240W-Glass-OPC | LP-90-8-360W-Glass-OPC
Опция N7 | Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы
Модель для заказа с блоком аварийного питания (БАП) | LP-90-8-60W-Glass+БАП | LP-90-8-95W-Glass+БАП | LP-90-8-120W-Glass+БАП | LP-90-8-190W-Glass+БАП | LP-90-8-240W-Glass+БАП | LP-90-8-360W-Glass+БАП
Опция N8 | Диапазон допустимого напряжения ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Опция N9 | Диммирование по протоколу DALI
Модель для заказа исполнения DALI | LP-90-8-60W-Glass-DA | LP-90-8-95W-Glass-DA | LP-90-8-120W-Glass-DA | LP-90-8-190W-Glass-DA | LP-90-8-240W-Glass-DA | LP-90-8-360W-Glass-DA
Опция N10 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
**Олеофобное покрытие (от лат. oleum — масло и греч. φόβος — страх, боязнь) — пленка нанометровой толщины, которую применяют для защиты поверхностей от грязи и пыли. Светильники с таким покрытием стекла гораздо дольше остается чистым, и даже самые сильные типы загрязнений, такие как краска, жир/масло, копоть, сажа, пыль легко смываются. Покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, к УФ-излучению, это позволяет светильнику быть более грязеустойчивым и полноценно освещать производственные помещения в течение всего срока службы, требуя лишь минимальных усилий по очистке.
Установка: Светильники монтируются на потолки и стены, выполненные из любого строительного материала, либо на тросовый подвес.
Пожаробезопасный накладной / подвесной светодиодный светильник с закаленным стеклом (IP65)
Светильники пожаробезопасные с матовым темперированным силикатным стеклом являются эффективной и экономичной заменой светильников OWP ECO LED 595 mat 5000К (1372000040), светильников OWP ECO LED 595 mat 4000К (1372000120), а так же их аналогов. Светильники ARN-208-Glass имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В). Светильник светодиодный пожаробезопасный рекомендован к применению в атомной, нефте-газовой и химической промышленности; на объектах стратегического значения, предприятиях военно-промышленного комплекса. Область применения: пожароопасные зоны (П-II, П-IIа), архивы, производство точной механики, химическая промышленность, микроэлектроника, фармацевтическое производство, пищевая промышленность, медицинские объекты, и др.
Базовая модификация – КСС тип "Д" | ARN-208-Glass | ARN-208-Glass-40 | ARN-260-Glass
Габаритные размеры | 600*600*70 мм
Типовой световой поток | 4550 лм | 5200 лм | 7800 лм
Номинальная мощность | 35 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | (кратковременно) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Производитель источника питания | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000 / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Количество светодиодов в светильнике | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя | Темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса | Алюминий (цвет белый) + оцинкованная сталь + ударопрочный пластик (цвет белый)
Вес | Не более - 6,0 кг | Не более - 6,0 кг | Не более - 6,2 кг
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Рассеиватель из закаленного стекла 4 мм с олеофобным покрытием**
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла с олеофобным покрытием | ARN-208-Glass-OPC | ARN-208-Glass-40-OPC | ARN-260-Glass-OPC
Опция N4 | Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы
Модель для заказа с аварийным блоком: | ARN-208-Glass + БАП | ARN-208-Glass-40 + БАП | ARN-260-Glass + БАП
Опция N5 | Возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Установка: Светильники монтируются на потолки и стены, выполненные из любого строительного материала, либо на тросовый подвес.
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
**Олеофобное покрытие (от лат. oleum — масло и греч. φόβος — страх, боязнь) — пленка нанометровой толщины, которую применяют для защиты поверхностей от грязи и пыли. Светильники с таким покрытием стекла гораздо дольше остается чистым, и даже самые сильные типы загрязнений, такие как краска, жир/масло, копоть, сажа, пыль легко смываются. Покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, к УФ-излучению, это позволяет светильнику быть более грязеустойчивым и полноценно освещать производственные помещения в течение всего срока службы, требуя лишь минимальных усилий по очистке.
Конструкция: Материал рассеивателя - матовое темперированное силикатное стекло (закаленное стекло, толщина 4 мм). Внешняя часть корпуса светильника изготовлена из алюминия. Внутренняя часть корпуса изготовлена из светотехнического ударопрочного формовочного пластика белого цвета. На торцевой стороне корпуса расположен механический гермовод из поликарбоната со степенью защиты IP65. Источник питания расположен внутри светильника. Корпус источника питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа, делают светильники ARN-208-Glass оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях. В качестве источников света в ARN-208-Glass применяются светодиоды LG Innotek (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека.
Пожаробезопасный накладной / подвесной светодиодный светильник с закаленным стеклом (IP65)
Светильники пожаробезопасные накладные с матированным темперированным силикатным стеклом (матовым закаленным стеклом) являются эффективной и экономичной заменой накладных светильников 2x36 с люменисцентными лампами, а так же их аналогов. Светильники имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В). Область применения: пожароопасные помещения (П-II, П-IIа), архивы, производство точной механики, химическая промышленность, микроэлектроника, фармацевтическое производство, пищевая промышленность, медицинские объекты, и др. Светильник светодиодный пожаробезопасный рекомендован к применению в атомной, нефте-газовой и химической промышленности; на объектах стратегического значения, предприятиях военно-промышленного комплекса.
Базовая модификация – КСС тип "Д" | ARN-208L-Glass | ARN-208L-Glass-40 | ARN-260L-Glass
Габаритные размеры | 1200*300*70 мм
Типовой световой поток | 4550 лм | 5200 лм | 7800 лм
Номинальная мощность | 35 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | (кратковременно) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Производитель источника питания | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... +50 °С
Цветовая температура | 4000 / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Количество светодиодов в светильнике | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя | Темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса | Алюминий (цвет белый) + оцинкованная сталь + ударопрочный пластик (цвет белый)
Вес | Не более - 6,1 кг | Не более - 6,1 кг | Не более - 6,3 кг
Опция N1 | Система управления DALI
Опция N2 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N3 | Рассеиватель из закаленного стекла 4 мм с олеофобным покрытием**
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла с олеофобным покрытием | ARN-208L-Glass-OPC | ARN-208L-Glass-40-OPC | ARN-260L-Glass-OPC
Опция N4 | Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы
Модель для заказа с аварийным блоком: | ARN-208L-Glass + БАП | ARN-208L-Glass-40 + БАП | ARN-260L-Glass + БАП
Опция N5 | Возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
**Олеофобное покрытие (от лат. oleum — масло и греч. φόβος — страх, боязнь) — пленка нанометровой толщины, которую применяют для защиты поверхностей от грязи и пыли. Светильники с таким покрытием стекла гораздо дольше остается чистым, и даже самые сильные типы загрязнений, такие как краска, жир/масло, копоть, сажа, пыль легко смываются. Покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, к УФ-излучению, это позволяет светильнику быть более грязеустойчивым и полноценно освещать производственные помещения в течение всего срока службы, требуя лишь минимальных усилий по очистке.
Установка: Светильники монтируются на потолки и стены, выполненные из любого строительного материала, либо на тросовый подвес.
Конструкция: Материал рассеивателя - матированное темперированное силикатное стекло (закаленное стекло, толщина 4 мм). Внешняя часть корпуса светильника изготовлена из алюминия (боковые стороны) и оцинкованной стали (днище). Все элементы внешней части корпуса герметично соединены друг с другом и окрашены порошковой краской белого цвета. Внутренняя часть корпуса изготовлена из светотехнического ударопрочного пластика белого цвета. На торцевой стороне внутренней части корпуса расположен механический гермовод из поликарбоната со степенью защиты IP65. Расключение светильника производится внутри корпуса. Источник питания расположен внутри светильника. Корпус источника питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение. В качестве источников света в применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа, делают светильники оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях.
Пожаробезопасный встраиваемый / накладной светодиодный светильник с закаленным стеклом (IP54)
Светильники пожаробезопасные накладные с матированным темперированным силикатным стеклом (матовым закаленным стеклом) являются эффективной и экономичной заменой накладных светильников 2x36 с люменисцентными лампами, а так же их аналогов. Светильники можно подключать к сети и переменного, и постоянного тока. Стабильная работа без изменения светового потока сохраняется в диапазоне напряжения от 110 до 270 вольт.
Сферы применения: Стабильность светового потока, высокое качество и универсальный дизайн обеспечивают широкую популярность LED-светильников серии ARV. Светильники устанавливаются в пожароопасных помещениях (П-II, П-IIа): - в медицинских учреждениях; - в дошкольных образовательных учреждениях, школах и университетах; - в административных, офисных и бизнес-центрах; - в магазинах, супермаркетах и торгово-развлекательных центрах. Данные осветительные приборы органично дополняют любой интерьер, поэтому могут устанавливаться везде, где наряду с высоким качеством освещения большое значение имеет визуальное оформление.
Базовая модификация | ARV-208L-Glass-30-IP54 | ARV-208L-Glass-40-IP54 | ARV-260L-Glass-60-IP54
Габаритные размеры | 1195*180*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5178 | 5808 лм | 8712 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4660 | 5227 лм | 7840 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 37 Вт | 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В (опция по запросу: ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC))
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | ...-50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP54
Цветовая температура | 4000 / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Вес | Не более - 4,4 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя | Темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208L-Glass-30-IP54+БАП | ARV-208L-Glass-40-IP54+БАП | ARV-260L-Glass-60-IP54+БАП
Опция N4 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Монтаж Благодаря продуманной конструкции корпуса светильники можно устанавливать и встраиваемым, и накладным способом.
Конструктивные особенности Высокая энергоэффективность, стабильные светотехнические характеристики, надежная конструкция – все эти преимущества предлагаемых LED-светильников достигаются за счет применения светоизлучающих диодов, изготовленных корейской компанией Samsung (Корея) – ведущим мировым производителем компонентов для светодиодного оборудования. Материалом для корпуса служит листовая сталь, окрашенная белой краской. Рассеиватель выполнен из темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм). Источник питания находится во внутренней части корпуса.
Так же все оборудование может быть дооснащено системой управления DALI. На все светильники действует гарантия от 36 месяцев.
Пожаробезопасный встраиваемый / накладной светодиодный светильник с закаленным стеклом (IP54)
Светильники пожаробезопасные накладные с матированным темперированным силикатным стеклом (матовым закаленным стеклом) являются эффективной и экономичной заменой накладных светильников 2x36 с люменисцентными лампами, а так же их аналогов. Светильники можно подключать к сети и переменного, и постоянного тока. Стабильная работа без изменения светового потока сохраняется в диапазоне напряжения от 110 до 270 вольт.
Сферы применения: Стабильность светового потока, высокое качество и универсальный дизайн обеспечивают широкую популярность LED-светильников серии ARV. Светильники устанавливаются в пожароопасных помещениях (П-II, П-IIа): - в медицинских учреждениях; - в дошкольных образовательных учреждениях, школах и университетах; - в административных, офисных и бизнес-центрах; - в магазинах, супермаркетах и торгово-развлекательных центрах. Данные осветительные приборы органично дополняют любой интерьер, поэтому могут устанавливаться везде, где наряду с высоким качеством освещения большое значение имеет визуальное оформление.
Базовая модификация | ARV-208-Glass-30-IP54 | ARV-208-Glass-40-IP54 | ARV-260-Glass-60-IP54
Габаритные размеры | 595*595*40 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5178 | 5808 лм | 8712 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4660 | 5227 лм | 7840 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 37 Вт | 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В (опция по запросу: ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC))
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | ...-50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP54
Цветовая температура | 4000 / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Вес | Не более - 4,4 кг
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый, порошковое окрашивание)
Материал рассеивателя | Темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Корпус универсальный | Встраиваемый / накладной
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Диапазон допустимого напряжения ( постоянный/переменный ток) ~110 - 270В (AC), -110 - 270 В (DC)
Опция N4 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARV-208-Glass-30-IP54+БАП | ARV-208-Glass-40-IP54+БАП | ARV-260-Glass-60-IP54+БАП
Опция N5 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Монтаж Благодаря продуманной конструкции корпуса светильники можно устанавливать и встраиваемым, и накладным способом.
Конструктивные особенности Высокая энергоэффективность, стабильные светотехнические характеристики, надежная конструкция – все эти преимущества предлагаемых LED-светильников достигаются за счет применения светоизлучающих диодов, изготовленных корейской компанией Samsung (Корея) – ведущим мировым производителем компонентов для светодиодного оборудования. Материалом для корпуса служит листовая сталь, окрашенная белой краской. Рассеиватель выполнен из темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм). Источник питания находится во внутренней части корпуса.
Так же все оборудование может быть дооснащено системой управления DALI. На все светильники действует гарантия от 36 месяцев.
Светильники имеют сертификат Таможенного Союза (ОАО "Александровский испытательный центр" - аккредитованный испытательный центр ОАО "Газпром").
Светильники соответствуют:
ГОСТ Р МЭК605981-1-2011 п.п 13.2, 13.3, 13.4;
НПБ 249-97 п.п. 3.4.1.1, 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.4.1.5
ООО ПК "ТЭНС" соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)