## Лист1
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Светодиодные промышленные светильники (IP65, IP67)
Промышленные светодиодные светильники для производственных и складских помещений с прозрачным рассеивателем из УФ-стабилизированного поликарбоната являются экономичной и качественной альтернативой промышленных светильников типа РСП с лампами ДРЛ-400, светильников ГСП с лампами МГЛ-250, светильников ЖСП с лампами ДНаТ-250, и иных промышленных светильников с традиционными источниками света. Светодиодные светильники рекомендованы к применению на объектах энергетики (АЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ); в нефте-газовой и химической промышленности; предприятиях военно-промышленного комплекса; на объектах стратегического значения. Светильники имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне ~176 - 264В.
Область применения: производственные помещения; складские помещения; химико-фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность, и иные помещения с повышенными требованиями к защите светильника от пыли и влаги. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа делают светильники серии LP оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях.
Базовая модификация | LP-90-8-60W | LP-90-8-95W | LP-90-8-120W | LP-90-8-190W | LP-90-8-240W | LP-90-8-360W
Габаритные размеры | 251х121х125 мм | 300х200х125 мм | 481х121х125 мм | 251х363х155мм | 481х242х155мм | 481х363х155мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 10 300 лм | 14 900 лм | 16 500 лм | 30900 лм | 36 000 лм | 49500 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 9 580 лм | 13 410 лм | 14 300 лм | 28740 лм | 30 000 лм | 42900 лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 60 Вт | Не более - 95 Вт | Не более - 120 Вт | Не более - 190 Вт | Не более - 240 Вт | Не более - 360 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~176 - 264В (переменный ток) | ~176 - 264В (переменный ток) | ~176 - 264В (переменный ток) | ~176 - 264В (переменный ток) | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток) | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Индекс цветопередачи | CRI >80
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Тип КСС | Д
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источника питания) | IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Вес | Не более - 2,5 кг | Не более - 2,5 кг | Не более - 2,5 кг | Не более - 6 кг | Не более - 7 кг | Не более - 8 кг
Материал корпуса | Алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Материал рассеивателя | Ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 | Усиленная поворотная скоба
Опция N2 | Тросовый подвес
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП)
Опция N4 | Рассеиватель из закаленного стекла 4 мм
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла | LP-90-8-60W-Glass | LP-90-8-95W-Glass | LP-90-8-120W-Glass | LP-90-8-180W-Glass | LP-90-8-240W-Glass | LP-90-8-360W-Glass
Опция N5 | Рассеиватель из закаленного стекла 4 мм с олеофобным покрытием*
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла с олеофобным покрытием | LP-90-8-60W-Glass-OPC | LP-90-8-95W-Glass-OPC | LP-90-8-120W-Glass-OPC | LP-90-8-180W-Glass-OPC | LP-90-8-240W-Glass-OPC | LP-90-8-360W-Glass-OPC
Опция N6 | Диммирование по протоколу DALI
Модель для заказа исполнения DALI | LP-90-8-60W-DA | LP-90-8-95W-DA | LP-90-8-120W-DA | LP-90-8-180W-DA | LP-90-8-240W-DA | LP-90-8-360W-DA
Опция N7 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
*Олеофобное покрытие (от лат. oleum — масло и греч. φόβος — страх, боязнь) — пленка нанометровой толщины, которую применяют для защиты поверхностей от грязи и пыли. Светильники с таким покрытием стекла гораздо дольше остается чистым, и даже самые сильные типы загрязнений, такие как краска, жир/масло, копоть, сажа, пыль легко смываются. Покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, к УФ-излучению, это позволяет светильнику быть более грязеустойчивым и полноценно освещать производственные помещения в течение всего срока службы, требуя лишь минимальных усилий по очистке.
Способ монтажа: Осветительные приборы устанавливают на потолки, на фермы под потолки, в балки и на тросовые подвесы. Допускается монтаж в поверхности, изготовленные из любых стройматериалов. Для обеспечения максимальной освещенности помещения рекомендуется выполнять установку на высоте 5–12 метров.
Конструкция: В качестве источников света в светильниках применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской светло-серого цвета. По желанию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой RAL. Рассеиватель из прозрачного УФ-стабилизированного прозрачного поликарбоната (толщиной 4 мм), УФ-стабилизированного поликарбоната "микропризма" или из закаленного стекла (толщиной 4 мм) по желанию Заказчика, герметично установлен в корпус светильника благодаря системе уплотнителей. Прижимная рамка изготавливается из оцинкованной стали и служит для дополнительного механического крепления рассеивателя. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью металлических заклепок. Источник питания находится с тыльной стороны корпуса имеет защиту от пыли и влаги IP67.
Светодиодные промышленные светильники (IP65)
Промышленные светодиодные светильники для производственных и складских помещений с прозрачным рассеивателем из УФ-стабилизированного поликарбоната являются экономичной и качественной альтернативой промышленных светильников типа РСП с лампами ДРЛ-400, светильников ГСП с лампами МГЛ-250, светильников ЖСП с лампами ДНаТ-250, и иных промышленных светильников с традиционными источниками света. Светодиодные светильники рекомендованы к применению на объектах энергетики (АЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ); в нефте-газовой и химической промышленности; предприятиях военно-промышленного комплекса; на объектах стратегического значения. Светильники имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне ~176 - 264В.
Область применения: производственные помещения; складские помещения; химико-фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность, и иные помещения с повышенными требованиями к защите светильника от пыли и влаги. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа делают светильники серии LP оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях.
Базовая модификация | LP-90-7-30W | LP-90-7-60W | LP-90-7-95W | LP-90-7-120W | LP-90-7-190W
Габаритные размеры | 290х185х100 мм | 290х185х100 мм | 290х185х100 мм | 545х185х100 мм | 545х185х100 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5 150 лм | 10 300 лм | 14 483 лм | 20 056 лм | 28 966 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4 300 лм | 8 905 лм | 12 860лм | 17 800 лм | 26 720лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 30 Вт | Не более - 60 Вт | Не более - 95 Вт | Не более - 120 Вт | Не более - 190 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Защита от 380В | Да
Диапазон допустимого напряжения | ~176 - 264В (переменный ток)
Индекс цветопередачи | CRI >80
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Тип КСС (на выбор) | Г15°, Г25°, К40°, Г60°,Г90°, Г120°, Ш
Цветовая температура | 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источника питания) | IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | >0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита | Да
Вес | Не более - 1,8 кг | Не более - 2,0 кг | Не более - 2,5 кг | Не более - 4,6 кг | Не более - 5,0 кг
Материал корпуса | Алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Материал рассеивателя | Линза светотехническая (поликарбонат)
Опция N1 | Усиленная поворотная скоба
Опция N2 | Тросовый подвес
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП)
Опция N4 | Материал корпуса - нержавеющая сталь
Модель для заказа с котпусом из нержавеющей стали | LP-90-7-30W-INOX | LP-90-7-60W-INOX | LP-90-7-95W-INOX | LP-90-7-120W-INOX | LP-90-7-190W-INOX
Опция N5 | Диммирование по протоколу DALI
Модель для заказа исполнения DALI | LP-90-7-30W-DA | LP-90-7-60W-DA | LP-90-7-95W-DA | LP-90-7-120W-DA | LP-90-7-190W-DA
Опция N6 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Способ монтажа: Осветительные приборы устанавливают на потолки, на фермы под потолки, в балки и на тросовые подвесы. Допускается монтаж в поверхности, изготовленные из любых стройматериалов. Для обеспечения максимальной освещенности помещения рекомендуется выполнять установку на высоте 5–12 метров.
Конструкция: В качестве источников света в светильниках применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Корпус светильника выполнен из оцинкованная стали и алюминия и окрашен порошковой краской светло-серого цвета. По желанию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой RAL. Рассеиватель оптическая линза из прозрачного поликарбоната, герметично установлен в корпус светильника благодаря системе уплотнителей. Линза крепится к корпусу светильника с помощью металлических заклепок. Источник питания находится с тыльной стороны корпуса имеет защиту от пыли и влаги IP67.
Светодиодные промышленные светильники (IP67)
Промышленный осветительный прибор со светоизлучающими диодами, представляющий собой безопасный и более энергоэффективный аналог подвесного ртутного прибора ЛСП с двумя люминесцентными лампами ДРЛ-250 на 36 / 56 ватт, а также других светотехнических устройств аналогичной мощности. Оборудование может питаться и постоянным, и переменным током. Допустимый диапазон напряжения: 90–270 ватт. В LED-светильнике LP-90-ХХ используются светодиоды в количестве 280 шт. Благодаря малой мощности светоизлучающих диодов потребляемая мощность составляет всего 67 ватт. При этом оборудование обеспечивает равномерный световой поток, который не напрягает зрение.
Сфера применения Герметичный корпус дает возможность без риска устанавливать LED-светильники в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью: в камерах промышленных холодильниках; на элеваторах и в зернохранилищах; в теплицах; на фермах, где разводят птиц и животных; в производственных цехах; на складах; в бассейнах и предбанниках; на автомойках. Оборудование изготавливается согласно немецкому стандарту защиты оболочки IP67.
Базовая модификация | LP-90-1 | LP-90-1-M | LP-90-2 | LP-90-4
Габаритные размеры | 450*390*120 мм | 450*390*120 мм | 450*390*140 мм | 380*196*67мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 8700 лм | 10750 лм | 12700 лм | 5000 лм
Полная потребляемая мощность | 67 Вт | 87 Вт | 97 Вт | 40 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP67
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Цветовая температура | 4000К / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 280 шт | 280 шт | 560 шт | 140 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 4,0 кг | Не более - 4,0 кг | Не более - 4,0 кг | Не более - 3,0 кг
Материал корпуса | Алюминий
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат "микропризма"
Опция N1 | Поворотная монтажная скоба
Опция N2 | Защитная решотка
Способ монтажа: Осветительные приборы устанавливают на потолки, на фермы под потолки, в балки и на тросовые подвесы. Допускается монтаж в поверхности, изготовленные из любых стройматериалов. Для обеспечения максимальной освещенности помещения рекомендуется выполнять установку на высоте 6–8 метров.
Промышленный подвесной светодиодный светильник (IP65)
Промышленные светодиодные светильники для производственных и складских помещений LP-120 с прозрачным рассеивателем из УФ-стабилизированного поликарбоната являются экономичной и качественной альтернативой промышленных светильников типа РСП с лампами ДРЛ-400, светильников ГСП с лампами МГЛ-250, светильников ЖСП с лампами ДНаТ-250, и иных промышленных светильников с традиционными источниками света.
Светодиодные светильники LP-120 рекомендованы к применению на объектах энергетики (АЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ); в нефте-газовой и химической промышленности; предприятиях военно-промышленного комплекса; на объектах стратегического значения. Светильники LP-120 имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В).
Область применения: производственные помещения; складские помещения; химико-фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность, и иные помещения с повышенными требованиями к защите светильника от пыли и влаги. Степень защиты IP65 в совокупности с низким энергопотреблением, высокими светотехническими характеристиками и простотой монтажа делают светильники серии LP оптимальным решением для использования во влажных и запыленных помещениях.
Базовая модификация | LP-120
Габаритные размеры | 550*550*250 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 21 966 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 17 000 лм
Полная потребляемая мощность | 130 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В, -110 - 270В (работа на постоянном и переменном токе)
Производитель источника питания | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000К / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 420 шт
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 6,5 кг
Материал корпуса | Ацинкованная сталь (порошковая окраска, цвет светло-серый)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный прозрачный поликарбонат (толщиной 4 мм)
Опция N1 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Способ монтажа Монтаж осуществляется накладным способом в любые поверхности, вне зависимости от типа стройматериала. Кроме того, возможна установка навесным способом на тросы.
Светильник снабжен поворотной скобой, которая позволяет установить светильник под необходим углом.
Конструкция: В качестве источников света в LP-120 применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Корпус светильника выполнен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской светло-серого цвета. Рассеиватель из прозрачного УФ-стабилизированного прозрачного поликарбоната (толщиной 4 мм), герметично установлен в корпус светильника благодаря системе уплотнителей.. Прижимная рамка изготавливается из оцинкованной стали и служит для дополнительного механического крепления закаленного стекла. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью металлических заклепок. Источник питания (со степенью защиты IP67) находится в специальном герметичном отсеке с тыльной стороны корпуса. На крышке данного отсека расположен металлический механический гермоввод. Расключение светильника производится внутри отсека источника питания.
Светодиодные промышленные светильники (IP65)
Серия ARN-208L-ХxХХ-IP65-E – LED-светильник с высокой светоотдачей, изготовленный компанией ТЭНС. Применяется как аналог осветительному прибору ЛСП, но отличается повышенной энергоэффективностью.
Сфера применения Прибор отвечает международному стандарту пыле- и влагозащиты IP65. За счет этого его можно устанавливать в помещениях промышленного назначения, на складах, химзаводах, автомойках, станциях техобслуживания и в других помещениях, где требуется соблюдение повышенных требований по электробезопасности.
Базовая модификация | ARN-208L-2x36-IP65-E | ARN-208L-2x36-IP65-E-OP | ARN-260L-2x36-IP65-E | ARN-260L-2x36-IP65-E-OP
Габаритные размеры | 1262*124*85 мм | 1262*124*85 мм | 1262*124*85 мм | 1262*124*85 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5808 лм | 5808 лм | 8712лм | 8712лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4645 лм | 3775 лм | 6970 лм | 5660 лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 37 Вт | Не более - 37 Вт | Не более - 55 Вт | Не более - 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180 - 250В (переменный ток)
Индекс цветопередачи | CRI >80
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Цветовая температура | 4000К / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | …- 20 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Тип КСС | Д
Вес | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,9 кг | 2,9 кг
Ударопрочные | IK03
Материал корпуса | Ударопрочный пластик ABS (сополимер стирола, бутадиена и акрилонитрила)
Материал плафона | УФ-стабилизированный ударопрочный полимерный пластик SAN (сополимер стирола и акрилонитрила)
Опция N1 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа
Модель для заказа светильника с БАП | ARN-208L-2x36-IP65-E+БАП | ARN-208L-2x36-IP65-E-OP+БАП | ARN-260L-2x36-IP65-E+БАП | ARN-260L-2x36-IP65-E-OP+БАП
Опция N2 | Диммирование по протоколу DALI
Модель для заказа исполнения DALI | ARN-208L-2x36-IP65-E-DA | ARN-208L-2x36-IP65-E-OP-DA | ARN-260L-2x36-IP65-E-DA | ARN-260L-2x36-IP65-E-OP-DA
Опция N3 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Способ монтажа Монтаж осуществляется накладным способом в любые поверхности, вне зависимости от типа стройматериала. Кроме того, возможна установка навесным способом на тросы.
Особенности конструкции Источник света в осветительном приборе ARN-ХХХL-2x36-IP65-E – светодиоды, разработанные компанией Samsung (Корея). Данные светоизлучающие диоды обеспечивают экономный расход электричества. Они создают стабильное оптическое излучение без колебаний яркости даже при возникновении перепадов напряжения. Корпус выполнен из термопластичного и удароустойчивого АБС-пластика. Цвет корпуса – светло-серый. По бокам размещены защелки, обеспечивающие крепление рассеивателя, который изготавливается из полистирола с ультрафиолетовой стабилизацией (не желтее со временем). Кабельный ввод для подключения оборудования расположен на торце, он изготавливается из резины или поликарбоната. И корпус, и гермоввод имеют уровень защиты IP65.
Светодиодные промышленные светильники (IP65). Диапазон рабочих напряжений ~110 - 270В, -110 - 270В (работа на постоянном и переменном токе)
Серия ARN-208L-ХxХХ-IP65- – LED-светильник с высокой светоотдачей, изготовленный компанией ТЭНС. Применяется как аналог осветительному прибору ЛСП, но отличается повышенной энергоэффективностью. Прибор работает и от переменного, и от постоянного тока. Отличается стойкостью к скачкам напряжения в диапазоне 110–270 вольт. Световая энергия в светильнике генерируется за счет маломощных светоизлучающих диодов, которые в равных пропорциях распределены под рассеивателем. Данное решение обеспечивает стабильный и ровный световой поток, который не раздражает зрение. Качество оборудования подтверждается сертификатом по стандарту ГОСТ Р, а также подкрепляется трехлетней гарантией.
Светильники имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В).
Базовая модификация | ARN-208L-2x36-IP65 | ARN-208L-2x36-IP65-OP | ARN-260L-2x36-IP65 | ARN-260L-2x36-IP65-OP
Габаритные размеры | 1262*124*85 мм | 1262*124*85 мм | 1262*124*85 мм | 1262*124*85 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 7260 лм | 7260 лм | 9770 лм | 9770 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 6 170 лм | 4 720 лм | 7815 лм | 6350 лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 40 Вт | Не более - 40 Вт | Не более - 55 Вт | Не более - 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | … - 20 °С ... + 50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000К / 5000K
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике | 140 шт | 140 шт | 280 шт | 280 шт
Тип КСС | Д
Вес | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,9 кг | 2,9 кг
Производитель источника питания | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Материал корпуса | Ударопрочный пластик ABS
Материал плафона | УФ-стабилизированный ударопрочный полимерный пластик SAN
Опция N1 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа
Модель для заказа светильника с БАП | ARN-208L-2x36-IP65+БАП | ARN-208L-2x36-IP65-OP+БАП | ARN-260L-2x36-IP65+БАП | ARN-260L-2x36-IP65-OP+БАП
Опция N2 | Диммирование по протоколу DALI
Модель для заказа исполнения DALI | ARN-208L-2x36-IP65-DA | ARN-208L-2x36-IP65-OP-DA | ARN-260L-2x36-IP65-DA | ARN-260L-2x36-IP65-OP-DA
Опция N3 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Способ монтажа Монтаж осуществляется накладным способом в любые поверхности, вне зависимости от типа стройматериала. Кроме того, возможна установка навесным способом на тросы.
Особенности конструкции Источником оптического излучения служат светоизлучающие диоды. В данном светильнике установлены светодиоды компании Samsung (Корея). Они отличаются высокой надежностью, по минимуму потребляют электроэнергию и обеспечивают стабильный световой поток даже при перепадах напряжения. Для корпуса используется ударостойкий и термопластичный полимер (АБС-пластик). На торце находится гермоввод из поликарбоната или резины, через который оборудование включается в сеть. Прозрачный плафон и матовый «Опал» изготавливается из полистирола с УФ-стабилизацией, которая предотвращает пожелтение поверхности под воздействием ультрафиолета. Для крепления рассеивателя по бокам корпуса предусмотрены замки-защелки. Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение, имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В). Расключение осуществляется внутри корпуса.
Светодиодные промышленные светильники (IP65). Диапазон рабочих напряжений ~180 - 250 В
Серия ARN-208L-ХxХХ-IP65-E – LED-светильник с высокой светоотдачей, изготовленный компанией ТЭНС. Применяется как аналог осветительному прибору ЛСП, но отличается повышенной энергоэффективностью.
Сфера применения Прибор отвечает международному стандарту пыле- и влагозащиты IP65. За счет этого его можно устанавливать в помещениях промышленного назначения, на складах, химзаводах, автомойках, станциях техобслуживания и в других помещениях, где требуется соблюдение повышенных требований по электробезопасности.
Базовая модификация | ARN-208L-218-IP65-SLE | ARN-208L-218-IP65-SLE-OP | ARN-208L-236-IP65-SLE | ARN-208L-236-IP65-SLE-OP
Габаритные размеры | 600*77*76 мм | 600*77*76 мм | 1100*77*76 мм | 1100*77*76 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 2904 лм | 2904 лм | 5808 лм | 5808 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 2265 лм | 1900 лм | 4530 лм | 3775 лм
Полная потребляемая мощность | Не более - 19 Вт | Не более - 19 | Не более - 37 Вт | Не более - 37 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180 - 250В (переменный ток)
Индекс цветопередачи | CRI >80
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Тип КСС | Д
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Цветовая температура | 4000К / 5000K
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | ...- 20 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Количество светодиодов в светильнике | 48 шт (2 линейки * 24 светодиода) |  | 96шт (4 линейки * 24 светодиода)
Материал корпуса | Поликарбонат
Материал плафона | УФ-стабилизированный светорассеивающий поликарбонат.
Опция N1 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа
Модель для заказа светильника с БАП | БАП не комплектуется |  | ARN-208L-236-IP65-SLE + БАП | ARN-260L-2x36-IP65-OP+БАП
Опция N2 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Способ монтажа Монтаж осуществляется накладным способом в любые поверхности, вне зависимости от типа стройматериала. Кроме того, возможна установка навесным способом на тросы и сборка светильников в единую линию при помощи соединительных элементов
Особенности конструкции Источником оптического излучения служат светоизлучающие диоды. В данном светильнике установлены светодиоды компании Samsung (Корея). Они отличаются высокой надежностью, по минимуму потребляют электроэнергию и обеспечивают стабильный световой поток даже при перепадах напряжения.
Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Используется светорассеивающий поликарбонат, обеспечивающий равномерное свечение. Конструкция торцевин обеспечивает легкий доступ к клеммным колодкам и герметичное подключение.
Расключение осуществляется внутри корпуса.