## Лист1
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Аварийный аккумуляторный световой эвакуационный указатель с АКБ (IP65)
Световые указатели применяются для освещения путей аварийного выхода предприятий и помещений складского назначения. Компания ООО ПК «ТЭНС» предлагает современные светодиодные светильники LED. Отличаясь от устаревших газоразрядных источников света экономичностью и эффективностью, они являются необходимым элементом безопасности объектов на случай отказа основных источников света в результате возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров, взрывов и т.д.). Производимый ими световой поток позволит обеспечить оперативную и безопасную эвакуацию людей.
Аварийный аккумуляторный световой эвакуационный указатель LJ-10-1-ВЫХОД-IP65 применяется для обозначения пути эвакуации нa oбъeктax, гдe тpeбуeтcя нaличиe aвapийнoгo ocвeщeния: - мaгaзины, - pecтopaны, - oбщecтвeнныe здaния, - пpoизвoдcтвeнныe плoщaди.
Базовая модель | LJ-10-1-ВЫХОД-IP65
Габаритные размеры | 340*110х77 мм
Типовой световой поток | 240 лм
Номинальная мощность | 5,5 Вт
Номинальное напряжение | ~230 В
Диапазон допустимого напряжения | ~198 - 242В
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000 / 5000K
Количество светодиодов в светильнике | 30 шт
Материал рассеивателя | Поликарбонат (прозрачный)
Материал корпуса | Поликарбонат (белый или светло-серый)
Время работы в аварийном режиме | 3 часа
Тип аккумулятора | NiCd
Режим работы светильника универсальный | Поддерживает режим как постоянной, так и не постоянной работы
Пиктограмма "ВЫХОД" (либо другая надпись по согласованию с Заказчиком) входит в комплект поставки
Вес | Не более - 1,5 кг
Cвeтильник уcтaнaвливaeтcя нa стену. Световой указатель пoдключaeтcя в cтaндapтную oднoфaзную ceть, oбecпeчивaющую пoдзapядку aккумулятopa. Пpимeнeниe cвeтильникa oбoзнaчит мecтa «выxoд» и эвaкуaциoнныe пути . Пoдзapядкa пoтpeбуeт 24 чaca.
Для обеспечения работы в аварийном режиме световой указатель оснащен никель-кадмиевым аккумулятором. Емкость аккумулятора обеспечивает работу а аварийном режиме в течении 180 минут. Световой указатель имеет зарядное устройство, а так же защиту от перезарядки.
Высокая степень защиты IP65 позволяет применять световой указателт в запыленных производственных помещениях и помещениях с высокой влажностью.
Световой указатель может использоваться вкачестве источника аварийного освещения.
Световые указатель с АКБ (IP65)
Светильник LJ-10-3-ПГ-IP65 применяется для подсветки знака противопожарного оборудования. Этот прибор представляет собой энергоэффективный аналог указателей ПГ, в которых в качестве источника световой энергии применяется лампа накаливания либо люминесцентная лампа. Светильник LJ-10-ПГ-IP65 комплектуется аккумуляторной батареей. Продолжительность работы без подзарядки составляет 180 минут. Прибор работает в 2-х режимах: с беспрерывной и непостоянной подачей света. Может интегрироваться с системой ДУ и тестирования аварийного освещения. Сфера применения Светильник LJ-10-3-ПГ-IP65 используется с целью указания места расположения пожарного гидранта в офисных, административных, торговых, промышленных и других помещениях, в том числе в условиях с повышенными требованиями к электрической безопасности (при высокой запыленности и влажности).
Базовая модель | LJ-10-3-ПГ-IP65
Габаритные размеры (корпус светильника) | 200*200*85 мм
Габаритные размеры (пиктограмма) | 150х150 мм
Типовой световой поток | 240 лм
Номинальная мощность | 6 Вт
Номинальное напряжение | ~220 В
Диапазон допустимого напряжения | ~198 - 242В
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Количество светодиодов в светильнике | 50 шт
Материал рассеивателя | Поликарбонат (опал)
Материал корпуса | Поликарбонат (белый или светло-серый)
Время работы в аварийном режиме | 3 часа
Тип аккумулятора | NiCd
Режим работы светильника универсальный | Поддерживает режим как постоянной, так и не постоянной работы
Пиктограмма "ПГ" (со стрелками) и наклейка "набор цифр" (от 0 до 9) входит в комплект поставки
По согласованию с Заказчиком возможно изменить информацию на пиктограмме
Вес | Не более - 1,5 кг
Установка: Светильник устанавливается в стены или на потолок. Допускается установка в поверхности из любых стройматериалов.
Конструктивные особенности: Корпус изготавливается из термопластичного и ударостойкого поликарбоната. Цвет – светло-серый или белый (на усмотрение заказчика). Рассеиватель гладкий типа «Опал», изготовлен из поликарбоната с ультрафиолетовой стабилизацией. В комплекте поставки предусмотрена наклейка с аббревиатурой ПГ (Пожарный гидрант). По согласованию с заказчиком возможна комплектация с другой наклейкой.
Световые указатель с АКБ (IP20)
Базовая модель | LJ-10-4-ВЫХОД-IP20
Габаритные размеры | 350*198х30
Номинальная мощность | 3,0 Вт
Номинальное напряжение | ~200 - 240 В
Степень защиты от пыли и влаги | IP20
Материал рассеивателя | Аклиловое стекло
Материал корпуса | АБС пластик
Время работы в аварийном режиме | 3 часа
Аккумулятор | 3.6 в 0.4 Ач (Ni-CD)
Время работы в аварийном режиме | 180 мин
Режим работы светильника универсальный | Поддерживает режим как постоянной, так и не постоянной работы
Способ монтажа | Подвесной/ накладной
Пиктограмма "ВЫХОД" (либо другая надпись по согласованию с Заказчиком) входит в комплект поставки
Вес | Не более - 1,5 кг
Cвeтильник уcтaнaвливaeтcя нa стену. Световой указатель пoдключaeтcя в cтaндapтную oднoфaзную ceть, oбecпeчивaющую пoдзapядку aккумулятopa. Пpимeнeниe cвeтильникa oбoзнaчит мecтa «выxoд» и эвaкуaциoнныe пути . Пoдзapядкa пoтpeбуeт 24 чaca.
ПИКТОГРАММЫ
Рисунок | Название
Указатель движения к выходу Р1
Указатель движения к выходу Р2
Указатель движения к выходу Р3
Указатель "ВЫХОД" Р4
Указатель движения к выходу Р5
Указатель "ВЫХОД/EXIT" Р6
Указатель "EXIT" Р7
Указатель "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" Р8
Указатель "Пожарный Кран" Р9
Указатель "Пожарный Гидрант" Р10
Указатель "Станция Пожаротушения" Р11
Указатель "Кнопка включения систем пожарной автоматики" P12
Указатель "Огнетушитель" P13
Указатель "Телефон" P14
Указатель "Пожарный Гидрант" Р15
Указатель "Пожарный Кран" Р16
Указатель "Пожарный Кран" Р17
Указатель " насосная станция пожаротушения" Р18
Указатель движения к выходу Р19
Указатель "осторожно ультрафиолет" Р20
Указатель "Пожароопасная зона" Р21
Указатель движения к выходу Р22
Указатель движения к выходу Р23
Указатель движения к выходу Р24
Указатель движения к выходу Р25
Указатель движения к выходу Р26
Указатель "человек в камере" Р27
Указатель движения к выходу Р28
Указатель "Размещение нескольких средств противопожарной защиты" Р29
Указатель "Инвалид" Р30
Указатель "Выезд" Р31
Указатель "Выезд налево"Р32
Указатель "Выезд направо" Р33
Указатель "Выезд прямо вниз" Р34
Указатель "Выезд прямо вверх" Р35
Указатель "Тамбур-шлюз Выход" Р36
Указатель "Тамбур-шлюз Вход" Р37
Указатель "Направление выхода" Р38
Указатель "Место сбора" Р39