## Лист1
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Светодиодные светильники для спортзалов (с защитной решеткой) IP20 / IP40
Светильник светодиодный для спортзала с решеткой является эффективной и экономичной заменой светильника ЛПО с решеткой.
Сфера применения: - спортивные залы, - промышленные объекты и др.
Базовая модель | ARN-208L-39-Sport-E | ARN-260L-60-Sport-E | ARN-208L-39-Sport-E-OP | ARN-260L-60-Sport-E-ОР
Габаритные размеры (c учетом защитной решетки) | 1210*240*56 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5808 лм | 8712 лм | 5808 лм | 8712 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 3800 лм | 5700 лм | 3270 лм | 4900 лм
Полная потребляемая мощность | 37 Вт | 55 Вт | 37 Вт | 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | … -10 °С ... + 50 °С
Индекс цветопередачи | CRI >80
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 / IP40
Цветовая температура | 4000 / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Тип КСС | Д
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Материал корпуса | Сталь (цвет - белый)
Материал рассеивателя | УФ стабилизированный поликарбонат (микропризма) |  | Светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Корпус универсальный | Накладной/подвесной
Опция N1 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARN-208L-39-Sport-E+БАП | ARN-260L-60-Sport-E+БАП | ARN-208L-39-Sport-E-OP+БАП | ARN-260L-60-Sport-E-ОР+БАП
Опция N2 | Степень защиты от пыли и влаги IP40
Модель для заказа светильника с защитой от пыли и влаги IP40 | ARN-208L-39-Sport-IP40-E | ARN-260L-60-Sport-IP40-E | ARN-208L-39-Sport-IP40-E-OP | ARN-260L-60-Sport-IP40-E-ОР
Опция №3 | Возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Монтаж: Светильники монтируются на потолки и стены, выполненные из любого строительного материала.
Конструкция: Светильник комплектуется прочной защитной решеткой, выполненной из стальной проволоки диаметром 4 мм, которая надежно защищает светильник от механических повреждений от попадания в него спортивного инвентаря. В качестве источников света в светильниках применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Корпус светильника выполнен из листовой стали и окрашен белой порошковой эмалью. Рассеиватель изготовлен из монолитного поликарбоната с тиснением "микропризма" либо светорассеивающий многослойный пластик "опал" Источник питания расположен внутри корпуса светильника.
Светодиодные светильники для спортзалов (с защитной решеткой) IP65
Светильник светодиодный для спортзала с решеткой является эффективной и экономичной заменой светильника ЛПО с решеткой.
Сфера применения: - спортивные залы, - промышленные объекты и др.
Базовая модель | ARN-208L-39-Sport-IP65-E | ARN-260L-60-Sport-IP65-E | ARN-208L-39-Sport-IP65-E-OP | ARN-260L-60-Sport-IP65-E-OP
Габаритные размеры (c учетом защитной решетки) | 1310*240*140 мм
Световой поток (без учета рассеивателя) | 5516 лм | 8274 лм | 5516 лм | 8274 лм
Световой поток (с учетом рассеивателя и защитной решетки) | 4070 лм | 6100 лм | 3270 лм | 4900 лм
Полная потребляемая мощность | 37 Вт | 55 Вт | 37 Вт | 55 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~180-250 В
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | … -10 °С ... + 50 °С
Индекс цветопередачи | CRI >80
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 4000 / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Тип КСС | Д
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Коэффициент мощности | ≥ 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Количество светодиодов | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода) | 96 шт (4 линейки * 24 светодиода) | 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Материал корпуса | Светотехнический пластик (светло-серый)
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный светотехнический полистирол (прозрачный) |  | Светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Корпус универсальный | Накладной/подвесной
Опция N1 | Блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП | ARN-208L-39-Sport-IP65-E+БАП | ARN-260L-60-Sport-IP65-E+БАП | ARN-208L-39-Sport-IP65-E-OP+БАП | ARN-260L-60-Sport-IP65-E-OP+БАП
Опция №2 | Возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Конструкция: Светильник комплектуется прочной защитной решеткой, выполненной из стальной проволоки диаметром 4 мм, которая надежно защищает светильник от механических повреждений от попадания в него спортивного инвентаря. В качестве источников света в ARN-208L-**-Sport-IP65-** применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Корпус светильника изготовлен из светотехнического ударопрочного пластика светло-серого цвета. На торцевой стороне корпуса расположен гермовод из резины белого цвета либо механический гермовод из поликарбоната со степенью защиты IP65 (по согласованию с Заказчиком). Источник питания расположен внутри корпуса светильника.
Светильники проектируются и изготавливаются на собственном производственном предприятии с применением самых современных и надежных комплектующих. Все модули и компоненты светильника производятся по уникальным схемам и чертежам ООО ПК "ТЭНС". Подобный подход позволил получить надежные изделия со стабильно высокими светотехническими характеристиками.
Светильники имеют сертификат соответствия Таможенного Союза (ОАО "Александровский испытательный центр" - аккредитованный испытательный центр ОАО "Газпром").