## Лист1
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Cветодиодные встраиваемые светильники CLIP-IN 600х600 мм (IP65)
Светодиодные светильники для чистых и медицинских помещений с опаловым рассеивателем ARV-***-CLIP-IN-**-***-HM-OP являются эффективной и экономичной заменой люминесцентных светильников OWS/K 255, CLINIC LED Clip-In, ALGORI LED 600 IP54, LED 600 IP54, INGERMAX ETNA, ETNA CLIP IN DO, и т.д. Светильники серии ARV-***-CLIP-IN-**-***-HM-OP имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В).
Область применения: медицинские объекты (операционные, перевязочные, перинатальные центры, лаборатории, и т.д.), фармацевтическое производство, химическая промышленность, микроэлектроника, пищевая промышленность, производство точной механики, и др.
Установка: светильники устанавливаются методом защелкивания в скрытую подвесную систему типа CLIP-IN (Албес, INGERMAX, Armstrong, и др.).
Важно: при заказе светильников светодиодный для кассетных подвесных потолков CLIP-IN обязательно указывайте производителя потолочной системы.
Базовая модификация | ARV-208-CLIP-IN-30-300-НM-OP | ARV-208-CLIP-IN-40-600-НM-OP | ARV-260-CLIP-IN-60-600-HM-OP
Габаритные размеры | 600*300*85 мм | 600*600*85 мм | 600*600*85 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 3225 лм | 4300 лм лм | 6 450 лм лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Вес | Не более - 2,5 кг | Не более - 3,0 кг | Не более - 3,2 кг
Материал корпуса | Ударопрочный светотехнический пластик (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Рассеиватель - матованное темперированное силикатное стекло (4 мм)
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла | ARV-208-CLIP-IN-30-300-НM-Glass | ARV-208-CLIP-IN-40-600-НM-Glass | ARV-260-CLIP-IN-60-600-HM-Glass
Опция N4 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-CLIP-IN-30-300-НM-OP+БАП | ARV-208-CLIP-IN-40-600-НM-OP+БАП | ARV-260-CLIP-IN-60-600-HM-OP+БАП
Опция N5 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика**
Cветодиодные встраиваемые светильники CLIP-IN 625х625 мм (IP65)
Базовая модификация | ARV-208-CLIP-IN-30-312-НM-OP | ARV-208-CLIP-IN-40-625-НM-OP | ARV-260-CLIP-IN-60-625-HM-OP
Габаритные размеры | 625*312,5*85 мм | 625*625*85 мм | 625*625*85 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 3225 лм | 4300 лм | 6 450 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (6 линеек * 16 светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 2,5 кг | Не более - 3,0 кг | Не более - 3,2 кг
Материал корпуса | Ударопрочный светотехнический пластик (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Рассеиватель - матованное темперированное силикатное стекло (4 мм)
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла | ARV-208-CLIP-IN-30-312-НM-Glass | ARV-208-CLIP-IN-40-625-НM-Glass | ARV-260-CLIP-IN-60-625-HM-Glass
Опция N4 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-CLIP-IN-30-312-НM-OP+БАП | ARV-208-CLIP-IN-40-625-НM-OP+БАП | ARV-260-CLIP-IN-60-625-HM-OP+БАП
Опция N5 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика**
Cветодиодные встраиваемые светильники CLIP-IN 655х655 мм (IP65)
Базовая модификация | ARV-208-CLIP-IN-30-327-НM-OP | ARV-208-CLIP-IN-40-655-НM-OP | ARV-260-CLIP-IN-60-655-HM-OP
Габаритные размеры | 655*327,5*85 мм | 655*655*85 мм | 655*655*85 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 3225 лм | 4300 лм | 6 450 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Количество светодиодов в светильнике | 96 шт (6 линеек * 16светодиодов) | 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Тип КСС | Д
Вес | Не более - 2,5 кг | Не более - 3,0 кг | Не более - 3,2 кг
Материал корпуса | Ударопрочный светотехнический пластик (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Рассеиватель - матованное темперированное силикатное стекло (4 мм)
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла | ARV-208-CLIP-IN-30-327-НM-Glass | ARV-208-CLIP-IN-40-655-НM-Glass | ARV-260-CLIP-IN-60-655-HM-Glass
Опция N4 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-CLIP-IN-30-327-НM-OP+БАП | ARV-208-CLIP-IN-40-655-НM-OP+БАП | ARV-260-CLIP-IN-60-655-HM-OP+БАП
Опция N5 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика**
Cветодиодные встраиваемые светильники CLIP-IN 675х675 мм (IP65)
Базовая модификация | ARV-208-CLIP-IN-30-337-НM-OP | ARV-208-CLIP-IN-40-675-НM-OP | ARV-260-CLIP-IN-60-675-HM-OP
Габаритные размеры | 675*337,5*85 мм | 675*675*85 мм | 675*675*85 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 3225 лм | 4300 лм | 6 450 лм
Полная потребляемая мощность | 30 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Вес | Не более - 2,5 кг | Не более - 3,0 кг | Не более - 3,2 кг
Материал корпуса | Ударопрочный светотехнический пластик (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Рассеиватель - матованное темперированное силикатное стекло (4 мм)
Модель для заказа с рассеивателем из закаленного стекла | ARV-208-CLIP-IN-30-337-НM-Glass | ARV-208-CLIP-IN-40-675-НM-Glass | ARV-260-CLIP-IN-60-675-HM-Glass
Опция N4 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-CLIP-IN-30-337-НM-OP+БАП | ARV-208-CLIP-IN-40-675-НM-OP+БАП | ARV-260-CLIP-IN-60-675-HM-OP+БАП
Опция N5 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика**
Конструкция: Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника, в сочетании с опаловым рассеивателем из поликарбоната, дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Стандартно светильник выпускается с опаловым рассеивателем с процентом светопропускания 70% (может быть изменен по ТЗ Заказчика). В качестве источников света в светильнике применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Тыльная часть корпуса светильника монолитная, изготовлена из светотехнического ударопрочного формовочного пластика белого цвета. Лицевая часть корпуса изготавливается из стального или алюминиевого листа (по согласованию с Заказчиком) и окрашена порошковой краской белого цвета. На торцевой стороне корпуса расположен механический гермовод из поликарбоната со степенью защиты IP65. Светильник оснащен внешним источником питания. Корпус источника питания изготовлен самозатухающим материалом, не поддерживающим горение.
* При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Возможные опции при заказе светильников: Опция № 1 – Индекс цветопередачи CRI >90*. Опция № 2 – Система управления DALI. Опция № 3 – Рассеиватель из матированного темперированного силикатного стекла (4 мм) Опция № 4 – Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы. Опция № 5 – Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика.**
** Возможные изменения: - мощность светильника; - конструкция и габариты корпуса светильника; - тип рассеивателя: поликарбонат "микропризма", поликарбонат матированный, закаленное стекло; - длина световой волны (нМ) и т.д.
Cветодиодные встраиваемые светильники CLIP-IN 1200х600 мм (IP54)
Светодиодный светильник ARV-208/260-CLIP-IN-ХХ-1200-ХХ-IP54-OP для чистых и медицинских помещений с опаловым рассеивателем c возможностью работы от сети как постоянного, так и переменного тока в диапазоне (- 90-270В) Светодиодные светильники для чистых и медицинских помещений с опаловым рассеивателем ARV-280/260-CLIP-IN-ХХ-1200-ХХХ-IP54-OP в цельно металлическом корпусе из листовой оцинкованной стали с порошковым окрашиванием являются экономичной заменой устаревших светильников с традиционными источниками света, предназначенными для работы от сети 220 вольт постоянного или переменного тока.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: - медицинские объекты (операционные, перевязочные, перинатальные центры, лаборатории, и т.д.); - фармацевтическое производство; - химическая промышленность; - микроэлектроника; - пищевая промышленность; - производство точной механики, и др.
Установка: светильники устанавливаются методом защелкивания в скрытую подвесную систему типа CLIP-IN (Албес, INGERMAX, Armstrong, и др.).
Важно: при заказе светильников светодиодный для кассетных подвесных потолков CLIP-IN обязательно указывайте производителя потолочной системы.
Базовая модификация | ARV-208-CLIP-IN-40-1200-300-IP54-OP | ARV-260-CLIP-IN-60-1200-600-IP54-OP | ARV-260-CLIP-IN-80-1200-600-IP54-OP
Габаритные размеры | 1200*300*50 | 1200*600*50 мм | 1200*600*50 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4300 лм | 6450 лм | 8060 Лм лм
Полная потребляемая мощность | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 40 °С ... + 50 °С (УХЛ2)
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс светораспределения (по ГОСТ Р 54350-2015) | П
Тип кривой силы света (по ГОСТ Р 54350-2015) | Д
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Стойкость к микросекундным импульсам большой энерлии | 4 кВ (L-N)
Коэффициент мощности | > 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита источника питания | Да
Стойкость к механическим воздействиям (по ГОСТ 17516.1-90) | М1
Гарантированный срок полезного использования светодиодов (L70) | Не менее 100 000 ч
Средний срок службы светильника | Не менее 12 лет
Вес | Не более - 3,5 кг | Не более - 6,0 кг | Не более - 6,5 кг
Материал корпуса | Оцинкованная сталь (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-CLIP-IN-40-1200-300-IP54-OP+БАП | ARV-260-CLIP-IN-60-1200-600-IP54-OP +БАП | ARV-260-CLIP-IN-80-1200-600-IP54-OP+БАП
Опция N4 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика**
Конструкция: Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника, в сочетании с опаловым рассеивателем из поликарбоната, дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Стандартно светильник выпускается с опаловым рассеивателем с процентом светопропускания 70% (может быть изменен по ТЗ Заказчика). В качестве источников света в светильнике применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Корпус светильника изготовлен из оцинкованной стали окрашенной порошковой краской белого цвета (цвет может меняться по желанию Заказчика). На тыльной стороне корпуса расположен гермовод. Светильник оснащен внутренним источником питания. Доступные стандартные габариты корпуса: 1200*200*50 мм; 1200*300*50 мм; 1200*600*50 мм; 1200*625*50 мм; 1200*655*50 мм; 1200*675*50 мм Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
* При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Возможные опции при заказе светильников: Опция № 1 – Индекс цветопередачи CRI >90*. Опция № 2 – Система управления DALI. Опция № 3 – Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы. Опция № 4 – Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика.**
** Возможные изменения: - мощность светильника; - конструкция и габариты корпуса светильника; - тип рассеивателя: поликарбонат "микропризма", поликарбонат матированный, закаленное стекло; - длина световой волны (нМ) и т.д.
Светодиодные светильники для встраивания в потолки из сэндвич-панелей (IP65)
Светодиодные светильники для чистых и медицинских помещений ARV-***-SW-**-***-TF являются эффективной и экономичной заменой люминесцентных светильников . Светильники серии ARV-***-SW-**-***-TF имеют возможность работы от сети как переменного, так и постоянного тока в диапазоне (~ 110-270В, - 110-270В).
Область применения: медицинские объекты (операционные, перевязочные, перинатальные центры, лаборатории, и т.д.), фармацевтическое производство, химическая промышленность, микроэлектроника, пищевая промышленность, производство точной механики, и др.
Установка: светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки") толщиной от 40 до 80 мм
Cветодиодные встраиваемые светильники 625х625 мм (IP65)
Базовая модификация | ARV-208-SW-40-625-TF-OP | ARV-260-SW-60-625-TF-OP | ARV-208-SW-40-625-TF-Glass | ARV-260-SW-60-625-TF-Glass
Габаритные размеры (внешние) | 625*625*110 мм
Габаритные размеры (установочные) | 570*570 мм
Размер отверстия в потолочной панели | 580*580 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4300 лм | 6450 лм | 5200 лм | 7200 лм
Полная потребляемая мощность | 40 Вт | 60 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (выносного источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Вес | Не более - 3,5 кг | Не более - 4,0 кг | Не более - 5,5 кг | Не более - 6,0 кг
Материал корпуса | Оцинкованная сталь (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий многослойный пластик "опал" |  | Матовое темперированное силикатное стекло (4 мм)
Способ обслуживания светильника | Со стороны технического этажа
Способ монтажа | Светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) | от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-SW-40-625-TF-OP+БАП | ARV-260-SW-60-625-TF-OP+БАП | ARV-208-SW-40-625-TF-Glass+БАП | ARV-260-SW-60-625-TF-Glass+БАП
Опция N4 | Выносной источник питания (для удобства обслуживания)
Опция N5 | Способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)
Опция N6 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика**
Cветодиодные встраиваемые светильники 650х650 мм (IP65)
Базовая модификация | ARV-208-SW-40-650-TF-OP | ARV-260-SW-60-650-TF-OP | ARV-208-SW-40-650-TF-Glass | ARV-260-SW-60-650-TF-Glass
Габаритные размеры (внешние) | 650*650*110 мм
Габаритные размеры (установочные) | 615*615 мм
Размер отверстия в потолочной панели | 625*625 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4300 лм | 6450 лм | 5200 лм | 7200 лм
Полная потребляемая мощность | 40 Вт | 60 Вт | 40 Вт | 60 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 50 °С ... + 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (выносного источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Вес | Не более - 3,5 кг | Не более - 4,0 кг | Не более - 5,5 кг | Не более - 6,0 кг
Материал корпуса | Оцинкованная сталь (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий многослойный пластик "опал" |  | Матовое темперированное силикатное стекло (4 мм)
Способ обслуживания светильника | Со стороны технического этажа
Способ монтажа | Светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) | от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-SW-40-650-TF-OP+БАП | ARV-260-SW-60-650-TF-OP+БАП | ARV-208-SW-40-650-TF-Glass+БАП | ARV-260-SW-60-650-TF-Glass+БАП
Опция N4 | Выносной источник питания (для удобства обслуживания)
Опция N5 | Способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)
Опция N6 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика**
Конструкция: Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника, в сочетании с опаловым рассеивателем из поликарбоната, дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Стандартно светильник выпускается с опаловым рассеивателем с процентом светопропускания 70% (может быть изменен по ТЗ Заказчика). В качестве источников света в светильнике применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик. Корпус светильника изготовлен из оцинкованной стали окрашенной порошковой краской белого цвета (цвет может меняться по желанию Заказчика). На тыльной стороне корпуса расположен механический гермовод со степенью защиты IP65, возможно изменение типа, место расположения и количества гермовводов по ТЗ. На двух противоположных торцевых сторонах корпуса расположены прижимные струбцины, возможно изменение типа и место расположения струбцин с учетом типа и конструкции потолочной панели. Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником. Светильник оснащен внутренним или внешним источником питания. Корпус источника питания изготовлен из самозатухающего материала, не поддерживающего горение.
* При заказе моделей светильников с индексом цветопередачи CRI >90 световой поток светильника ниже на 20-25% (необходимо уточнять световой поток у производителя), светодиоды с более высоким CRI существенно ниже по энергоэффективности, чем светодиоды с индексом цветопередачи CRI 70 или 80.
Возможные опции при заказе светильников: Опция № 1 – Индекс цветопередачи CRI >90*. Опция № 2 – Система управления DALI. Опция № 3 – Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы. Опция № 4 – Выносной источник питания (для удобства обслуживания). Опция № 5 – Способ тех. обслуживания светильника с низу (со стороны чистого помещения). Опция № 6 – Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика.**
** Возможные изменения: - мощность светильника; - конструкция и габариты корпуса светильника; - тип рассеивателя: поликарбонат "микропризма", поликарбонат матовый, закаленное стекло; - длина световой волны(нМ) и т.д.
Cветодиодные встраиваемые светильники 1200хХХХ мм (IP65)
Светодиодный светильник ARV-260-SW-ХХ-1200-ХХХ-TF-OP для чистых и медицинских помещений с опаловым рассеивателем c возможностью работы от сети как постоянного, так и переменного тока в диапазоне (- 90-270В)
ОПИСАНИЕ: Светодиодные светильники ARV-260-SW-ХХ-1200-ХХХ-TF-OP с уровнем пылевлагозащищнности IP65 для потолков из сэндвич-панелей ("ходимых потолков"). Высокий уровень пылевлагозащиты позволяет устанавливать устройства в чистых помещениях и на объектах с повышенным уровнем влажности и загрязнений.
Светильник светодиодный ARV-260-SW-ХХ-1200-ХХХ-TF-OP имеют возможность работы от сети как постоянного, так и переменного тока в диапазоне (- 90-270В DC; ~ 90-270В AC).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: - медицинские объекты (операционные, перевязочные, перинатальные центры, лаборатории, и т.д.); - фармацевтическое производство; - химическая промышленность; - микроэлектроника; - пищевая промышленность; - производство точной механики, и др.
Базовая модификация | ARV-208-SW-40-1200-300-TF-OP | ARV-260-SW-60-1200-600-TF-OP | ARV-260-SW-80-1200-600-TF-OP
Габаритные размеры | 1200*300*110 мм | 1200*600*110 мм | 1200*600*110 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 4300 лм | 6450 лм | 8060 Лм лм
Полная потребляемая мощность | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 40 °С ... + 50 °С (УХЛ2)
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс светораспределения (по ГОСТ Р 54350-2015) | П
Тип кривой силы света (по ГОСТ Р 54350-2015) | Д
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Стойкость к микросекундным импульсам большой энерлии | 4 кВ (L-N)
Коэффициент мощности | > 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита источника питания | Да
Стойкость к механическим воздействиям (по ГОСТ 17516.1-90) | М1
Гарантированный срок полезного использования светодиодов (L70) | Не менее 100 000 ч
Средний срок службы светильника | Не менее 12 лет
Вес | Не более - 3,5 кг | Не более - 6,0 кг | Не более - 6,5 кг
Материал корпуса | Оцинкованная сталь (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-SW-40-1200-300-TF-OP+БАП | ARV-260-SW-60-1200-600-TF-OP+БАП | ARV-260-SW-80-1200-600-TF-OP+БАП
Опция N4 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика**
УСТАНОВКА: Светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки") толщиной от 40 до 80 мм
ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ: Опция № 1 – Индекс цветопередачи CRI >90; Опция № 2 – Система управления DALI; Опция № 3 – Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы; Опция № 4 – Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика.
Возможные изменения (опция №4): - мощность светильника; - конструкция светильника: габариты корпуса; расположение и тип гермоввода; тип и конструкция монтажной струбцины; - тип рассеивателя: поликарбонат "микропризма", поликарбонат матовый, закаленное стекло; - длина световой волны(нМ) и т.д.
КОНСТРУКЦИЯ: Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника, в сочетании с опаловым рассеивателем из поликарбоната, дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Стандартно светильник выпускается с опаловым рассеивателем с процентом светопропускания 70% (может быть изменен по ТЗ Заказчика).
В качестве источников света в светильнике применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик.
Корпус светильника изготовлен из оцинкованной стали окрашенной порошковой краской белого цвета (цвет может меняться по желанию Заказчика). На тыльной стороне корпуса расположен механический гермовод со степенью защиты IP65, возможно изменение типа, место расположения и количества гермовводов по ТЗ.
На двух противоположных торцевых сторонах корпуса расположены прижимные струбцины, возможно изменение типа и место расположения струбцин с учетом типа и конструкции потолочной панели. Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником.
Светильник оснащен внутренним или внешним источником питания. Корпус источника питания изготовлен из самозатухающего материала, не поддерживающего горение
Доступные стандартные габариты корпуса: 1200*600*110 мм; 1200*625*110 мм; 1200*655*110 мм; 1200*675*110 мм
Cветодиодные встраиваемые светильники 1200хХХХ мм (IP65) с матовым закаленным стеклом
Светодиодный светильник ARV-208/260-SW-ХХ-1200-ХХХ-TF-Glass для чистых и медицинских помещений с матовым закаленным стеклом c возможностью работы от сети как постоянного, так и переменного тока в диапазоне (- 90-270В)
ОПИСАНИЕ: Светодиодные светильники ARV-260-SW-ХХ-1200-ХХХ-TF-Glass с уровнем пылевлагозащищнности IP65 для потолков из сэндвич-панелей ("ходимых потолков"). Высокий уровень пылевлагозащиты позволяет устанавливать устройства в чистых помещениях и на объектах с повышенным уровнем влажности и загрязнений.
Светильник светодиодный ARV-208/260-SW-ХХ-1200-ХХХ-TF-Glass имеют возможность работы от сети как постоянного, так и переменного тока в диапазоне (- 90-270В DC; ~ 90-270В AC).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: - медицинские объекты (операционные, перевязочные, перинатальные центры, лаборатории, и т.д.); - фармацевтическое производство; - химическая промышленность; - микроэлектроника; - пищевая промышленность; - производство точной механики, и др.
Базовая модификация | ARV-208-SW-40-1200-300-TF-Glass | ARV-260-SW-60-1200-600-TF-Glass | ARV-260-SW-80-1200-600-TF-Glass
Габаритные размеры | 1200*300*110 мм | 1200*600*110 мм | 1200*600*110 мм
Световой поток (с учетом рассеивателя) | 5200 лм | 7200 лм | 9600 Лм лм
Полная потребляемая мощность | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт
Номинальное напряжение | ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения | ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Выносной источник питания (для удобства обслуживания), производитель | ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Рабочий диапазон температуры эксплуатации | - 40 °С ... + 50 °С (УХЛ2)
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) | Не менее IP66
Степень защиты от пыли и влаги | IP65
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов | Samsung (Корея)
Индекс цветопередачи | CRI >80 (опция по запросу:CRI >90)*
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1%
Класс светораспределения (по ГОСТ Р 54350-2015) | П
Тип кривой силы света (по ГОСТ Р 54350-2015) | Д
Класс защиты от поражения электрическим током | I
Стойкость к микросекундным импульсам большой энерлии | 4 кВ (L-N)
Коэффициент мощности | > 0,95
Гальваническая изоляция | Да
Защита от КЗ | Да, полная
Защита от 380 В | Да
Термозащита источника питания | Да
Стойкость к механическим воздействиям (по ГОСТ 17516.1-90) | М1
Гарантированный срок полезного использования светодиодов (L70) | Не менее 100 000 ч
Средний срок службы светильника | Не менее 12 лет
Вес | Не более - 6 кг | Не более - 11кг | Не более - 11 кг
Материал корпуса | Оцинкованная сталь (цвет - белый)
Материал рассеивателя | Рассеиватель - матованное темперированное силикатное стекло (4 мм)
Опция N1 | Индекс цветопередачи CRI >90*
Опция N2 | Система управления DALI
Опция N3 | Блок аварийгого питания (БАП) на 1,5 - 3 часаработы в аварийном режиме
Модель при заказе с БАП | ARV-208-SW-40-1200-300-TF-Glass+БАП | ARV-260-SW-60-1200-600-TF-Glass+БАП | ARV-260-SW-80-1200-600-TF-Glass+БАП
Опция N4 | Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика**
УСТАНОВКА: Светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки") толщиной от 40 до 80 мм
ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ: Опция № 1 – Индекс цветопередачи CRI >90; Опция № 2 – Система управления DALI; Опция № 3 – Блок аварийного питания (БАП) на 1,5-3 часа автономной работы; Опция № 4 – Изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика.
Возможные изменения (опция №4): - мощность светильника; - конструкция светильника: габариты корпуса; расположение и тип гермоввода; тип и конструкция монтажной струбцины; - тип рассеивателя: поликарбонат "микропризма", поликарбонат матовый, закаленное стекло; - длина световой волны(нМ) и т.д.
КОНСТРУКЦИЯ: Большое количество светодиодов малой мощности, равномерно распределенных по площади светильника, в сочетании с опаловым рассеивателем из поликарбоната, дают ровный и мягкий свет, благоприятный для зрения человека. Стандартно светильник выпускается с матовым темперированнымсиликатным стеклом (4 мм).
В качестве источников света в светильнике применяются светодиоды Samsung (Корея), обладающие непревзойденной надежностью, энергоэффективностью и стабильностью световых характеристик.
Корпус светильника изготовлен из оцинкованной стали окрашенной порошковой краской белого цвета (цвет может меняться по желанию Заказчика). На тыльной стороне корпуса расположен механический гермовод со степенью защиты IP65, возможно изменение типа, место расположения и количества гермовводов по ТЗ.
На двух противоположных торцевых сторонах корпуса расположены прижимные струбцины, возможно изменение типа и место расположения струбцин с учетом типа и конструкции потолочной панели. Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником.
Светильник оснащен внутренним или внешним источником питания. Корпус источника питания изготовлен из самозатухающего материала, не поддерживающего горение
Доступные стандартные габариты корпуса: 1200*600*110 мм; 1200*625*110 мм; 1200*655*110 мм; 1200*675*110 мм
Светильники имеют сертификат Таможенного Союза (ОАО "Александровский испытательный центр" - аккредитованный испытательный центр ОАО "Газпром").
Светильники соответствуют:
ГОСТ Р МЭК605981-1-2011 п.п 13.2, 13.3, 13.4;
НПБ 249-97 п.п. 3.4.1.1, 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.4.1.5
ООО ПК "ТЭНС" соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)